## SearchResults
ID | DART | Foreign IDs | Start Time | Stop Time | Description | Paths
1 | 1368608 | OTS Ticket # 5734 To RC West ID: 8533796 | 2020-01-22 10:30 | 2022-03-31 17:00 | DETROIT: A-329 TERMINAL | GEN
2 | 1400384 |  | 2020-10-10 08:00 | 2022-04-10 16:00 | BCH - MICA CREEK: 500KV REACTOR 4 (MCA 5RX4) | NI,BCHW,BCHT
3 | 1421102 | To RC West ID: 9741845 | 2021-02-03 09:00 | 2022-04-01 17:00 | -USBR- GRAND COULEE 287/230KV TRANSFORMER KX-17-A (OLYMPIA-GRAND COULEE NO 1 287KV LINE OPERATING AT 230KV) | BCHT,BCHW,IROL,NOEL,NOH,RP,SOC,WOCN,OKLA,PA
4 | 1434254 |  | 2021-04-30 16:15 | 2022-03-16 18:00 | BCH - BURRARD SYNCHRONOUS CONDENSER STATION G2 | NI
5 | 1445410 | To RC West ID: 10359382 | 2021-06-30 10:00 | 2022-09-02 15:00 | PAUL: 4805 TERMINAL OF PAUL-PSE TONO NO 1 500KV LINE | LOAD,RP,SIG
6 | 1419000 |  | 2021-11-01 08:00 | 2022-04-01 16:00 | -AVA- LOLO-OXBOW 230KV LINE | ID-NW
7 | 1461294 | To RC West ID: 10760353 | 2021-12-01 16:30 | 2022-01-05 07:30 | LONGVIEW-COWLITZ NO 1 115KV LINE INCLUDING LONGVIEW: PCB B-324 AND B-324 M/B, L/S, A/B DISC'S | PA,SOA
8 | 1382854 | To RC West ID: 8609938 | 2021-12-12 16:00 | 2022-02-28 16:00 | JOHN DAY: PCB 4140 | NWACI,PDCI,WOJD
9 | 1393380 | OTS Ticket # 7177 To RC West ID: 8918666 | 2021-12-27 08:00 | 2022-01-28 17:00 | BONNEVILLE PH 2-NORTH BONNEVILLE NO 3 230KV LINE | GEN,WOCS
10 | 1433042 | OTS Ticket # 9455 To RC West ID: 10056126 | 2022-01-03 07:00 | 2022-01-03 12:00 | MCNARY: 115KV MAIN BUS SECTION 2 INCLUDING PCB B-990 | WOM,GEN
11 | 1437886 | To RC West ID: 10227761 | 2022-01-03 07:20 | 2022-01-04 15:30 | ASHE: PCB 5324 | GEN,NWACI,PDCI
12 | 1405824 | To RC West ID: 9551362 | 2022-01-03 07:30 | 2022-01-03 16:00 | MCNARY: PCB 4231 | GEN,NJD,NWACI,PDCI,WOLM,WOM
13 | 1421590 | To RC West ID: 9879589 | 2022-01-03 07:30 | 2022-01-14 16:00 | HANFORD-WAUTOMA NO 2 500KV LINE INCLUDING HANFORD: PCB 4104, PCB 4101 AND WAUTOMA: PCB 5262, PCB 5259 | NJD,NOH,NWACI,PDCI,SIG,WOCN
14 | 1405334 | To RC West ID: 9339941 | 2022-01-03 08:30 | 2022-02-11 16:00 | LITTLE GOOSE-LOWER GRANITE NO 1 500KV LINE, INCLUDING LOWER GRANITE PCB'S 4775 & 4776 AND LITTLE GOOSE PCB'S 4626 & 4630 | MT-NW,WOH,WOLM
15 | 1439826 | To RC West ID: 10325881 | 2022-01-03 10:00 | 2022-01-05 14:00 | TAFT: HSGS 7882 (FORCES OUT PCB 4148) | GEN,MT-NW,WOH
16 | 1433050 | OTS Ticket # 9456 To RC West ID: 10058893 | 2022-01-03 13:30 | 2022-01-03 18:00 | MCNARY PH-MCNARY NO 6 115KV LINE INCLUDING MCNARY 115KV AUX BUS & PCB B-990 | GEN
17 | 1405818 | To RC West ID: 9551149 | 2022-01-04 07:30 | 2022-01-04 16:00 | MCNARY: PCB 4228 | GEN,NJD,NWACI,PDCI,WOM
18 | 1457860 | OTS Ticket # 10688 To RC West ID: 10669938 | 2022-01-04 11:15 | 2022-01-04 11:45 | GRAND COULEE: PCB 2096, PCB 2092 | GEN,NOH,WOCN
19 | 1457824 | OTS Ticket # 10681 To RC West ID: 10669940 | 2022-01-04 12:45 | 2022-01-04 13:15 | GRAND COULEE: PCB 2192, PCB 2196 | GEN,NOH,WOCN
20 | 1457826 | OTS Ticket # 10682 To RC West ID: 10669941 | 2022-01-04 13:45 | 2022-01-04 14:15 | GRAND COULEE: PCB 2292, PCB 2296 | GEN,NOH,WOCN
21 | 1457848 | OTS Ticket # 10683 To RC West ID: 10669942 | 2022-01-04 14:45 | 2022-01-04 15:15 | GRAND COULEE: PCB 2392, PCB 2396 | GEN,NOH,WOCN
22 | 1457858 | OTS Ticket # 10687 To RC West ID: 10669943 | 2022-01-04 15:45 | 2022-01-04 16:15 | GRAND COULEE: PCB 2496, PCB 2492 | GEN,WOCN,NOH
23 | 1437888 | To RC West ID: 10227788 | 2022-01-05 07:20 | 2022-01-06 15:30 | ASHE: PCB 5327 | GEN,NWACI,PDCI,WOLM
24 | 1461320 | To RC West ID: 10760357 | 2022-01-05 07:30 | 2022-01-06 08:00 | LONGVIEW-COWLITZ NO 1 115KV LINE INCLUDING LONGVIEW: 115KV AUX BUS, PCB B-324 | PA,SOA
25 | 1439830 | To RC West ID: 10325892 | 2022-01-06 08:00 | 2022-01-06 14:00 | TAFT: PCB 4119 | MT-NW,WOH
26 | 1461360 | To RC West ID: 10760355 | 2022-01-06 08:00 | 2022-01-06 16:30 | LONGVIEW: 115KV SOUTH MAIN BUS INCLUDING PCB B-324 | PA,SOA
27 | 1442450 | To RC West ID: 10388336 | 2022-01-10 07:30 | 2022-01-14 16:00 | RAVER: RAVER TAP TO SCHULTZ-ECHO LAKE 2 500KV LINE , PCB 4846, PCB 4879 | NOEL,RP,SOC
28 | 1442086 | To RC West ID: 10387822 | 2022-01-10 08:00 | 2022-01-11 15:00 | PONDEROSA: PCB A-1815 | COI,PDCI
29 | 1447232 | To RC West ID: 10399572 | 2022-01-10 08:00 | 2022-01-13 11:00 | MALIN: PCB 4186 | NWACI,PDCI,RATS
30 | 1439836 | To RC West ID: 10326080 | 2022-01-10 09:30 | 2022-01-13 12:00 | TAFT: PCB 4111 | GEN,MT-NW,NOH,WOH
31 | 1447436 | To RC West ID: 10466039 | 2022-01-11 07:00 | 2022-01-11 16:00 | BENTON: 115KV MAIN BUS | TCLA,GEN
32 | 1413518 | To RC West ID: 10126357 | 2022-01-12 07:30 | 2022-01-13 15:00 | ASHE: 500KV REACTOR 2 INCLUDING PCB 4909 | COI,NJD,PDCI
33 | 1452826 | To RC West ID: 10531230 | 2022-01-13 08:00 | 2022-01-13 14:00 | LANCASTER-NOXON NO 1 230KV LINE INCLUDING LANCASTER: PCB A-1184, PCB A-1186 | GEN,MT-NW,WOH
34 | 1453194 | To RC West ID: 10541713 | 2022-01-13 08:00 | 2022-01-13 10:30 | CHIEF JOSEPH: PCB 4588 | BCHT,BCHW,GEN,NOH,NWACI,PDCI,WOCN
35 | 1453198 | To RC West ID: 10541715 | 2022-01-13 10:30 | 2022-01-13 13:00 | CHIEF JOSEPH: PCB 4586 | BCHT,BCHW,GEN,NOH,NWACI,PDCI,WOCN
36 | 1403226 | To RC West ID: 9621881 | 2022-01-18 06:30 | 2022-01-18 12:00 | HANFORD: 500KV SOUTH BUS INCLUDING PCB 4092 | NJD,NOH,NWACI,PDCI
37 | 1459614 | To RC West ID: 10759589 | 2022-01-18 08:00 | 2022-01-18 16:00 | MARION: PCB 4377 | NWACI,PDCI
38 | 1460666 | To RC West ID: 10749392 | 2022-01-18 08:00 | 2022-01-18 16:00 | ALCOA: PCB B-1893 | SOA
39 | 1457852 | OTS Ticket # 10684 To RC West ID: 10669945 | 2022-01-18 11:15 | 2022-01-18 11:45 | GRAND COULEE: PCB 2096, PCB 2092 | GEN,NOH,WOCN
40 | 1403220 | To RC West ID: 9621886 | 2022-01-18 12:30 | 2022-01-28 17:00 | HANFORD-WAUTOMA NO 1 500KV LINE INCLUDING HANFORD PCB 4092 (UNGROUNDED AT HANFORD TERMINAL) | NJD,NOH,NWACI,PDCI,SIG
41 | 1457862 | OTS Ticket # 10689 To RC West ID: 10669948 | 2022-01-18 12:45 | 2022-01-18 13:15 | GRAND COULEE: PCB 2196, PCB 2192 | GEN,NOH,WOCN
42 | 1457868 | OTS Ticket # 10692 To RC West ID: 10669949 | 2022-01-18 13:45 | 2022-01-18 14:15 | GRAND COULEE: PCB 2296, PCB 2292 | GEN,NOH,WOCN
43 | 1457874 | OTS Ticket # 10695 To RC West ID: 10669950 | 2022-01-18 14:45 | 2022-01-18 15:15 | GRAND COULEE: PCB 2396, PCB 2392 | GEN,NOH,WOCN
44 | 1457880 | OTS Ticket # 10698 To RC West ID: 10669951 | 2022-01-18 15:45 | 2022-01-18 16:15 | GRAND COULEE: PCB 2492, PCB 2496 | GEN,NOH,WOCN
45 | 1428136 | To RC West ID: 10466041 | 2022-01-19 06:00 | 2022-01-20 14:00 | BENTON: 115KV MAIN BUS AND 115KV AUX BUS, INCLUDING BENTON-SADDLE MOUNTAIN NO 1 115KV LINE, AND THE BENTON-RINGOLD SECTION OF THE BENTON-SCOOTENEY NO 1 115KV LINE AND BENTON PCB'S B-544 AND B-530 | GEN,TCLA
46 | 1440638 | OTS Ticket # 9853 | 2022-01-20 09:00 | 2022-01-20 12:00 | BONNEVILLE PH 2-NORTH BONNEVILLE NO 3 230KV LINE MWTT CKT 7313 | GEN,WOCS
47 | 1439840 | To RC West ID: 10326085 | 2022-01-24 09:00 | 2022-01-24 14:00 | TAFT: PCB 4148 | GEN,MT-NW,WOH
48 | 1439844 | To RC West ID: 10326099 | 2022-01-25 08:00 | 2022-01-25 14:00 | TAFT: PCB 4114 | MT-NW
49 | 1403228 | To RC West ID: 9610658 | 2022-01-28 17:00 | 2022-04-14 06:30 | HANFORD: PCB 4092 INCLUDING MODS 4091 & 4093 | NJD,NOH,NWACI,PDCI
50 | 1393384 | OTS Ticket # 7178 To RC West ID: 8918720 | 2022-01-31 08:00 | 2022-02-11 17:00 | BONNEVILLE PH 2-NORTH BONNEVILLE NO 4 230KV LINE | GEN,WOCS
51 | 1462318 | To RC West ID: 10793087 | 2022-01-31 08:30 | 2022-02-03 15:00 | CAPTAIN JACK: PCB 4993 | NWACI,PDCI
52 | 1456872 | To RC West ID: 10660825 | 2022-02-01 08:30 | 2022-02-02 15:00 | ROCK CREEK: PCB 5291 BFR RELAY | NWACI,PDCI,RKCR
53 | 1457854 | OTS Ticket # 10685 To RC West ID: 10669953 | 2022-02-01 11:15 | 2022-02-01 11:45 | GRAND COULEE: PCB 2092, PCB 2096 | GEN,NOH,WOCN
54 | 1457864 | OTS Ticket # 10690 To RC West ID: 10669954 | 2022-02-01 12:45 | 2022-02-01 13:15 | GRAND COULEE: PCB 2192, PCB 2196 | GEN,NOH,WOCN
55 | 1457870 | OTS Ticket # 10693 To RC West ID: 10669957 | 2022-02-01 13:45 | 2022-02-01 14:15 | GRAND COULEE: PCB 2292, PCB 2296 | GEN,NOH,WOCN
56 | 1457876 | OTS Ticket # 10696 To RC West ID: 10669845 | 2022-02-01 14:45 | 2022-02-01 15:15 | GRAND COULEE: PCB 2392, PCB 2396 | GEN,NOH,WOCN
57 | 1457882 | OTS Ticket # 10699 To RC West ID: 10669847 | 2022-02-01 15:45 | 2022-02-01 16:15 | GRAND COULEE: PCB 2496, PCB 2492 | GEN,WOCN,NOH
58 | 1452648 | To RC West ID: 10540582 | 2022-02-02 07:00 | 2022-02-03 16:00 | RAVER: PCB 4299 | NOEL,RP,SOC
59 | 1453624 | To RC West ID: 10590210 | 2022-02-02 07:00 | 2022-02-03 15:30 | MCNARY: PCB 5214 | GEN,NWACI,PDCI,WOLM,WOM
60 | 1458474 | OTS Ticket # 10748 To RC West ID: 10716503 | 2022-02-03 07:00 | 2022-02-03 12:00 | MCNARY: 115KV MAIN BUS SECTION 2 INCLUDING PCB B-990 | WOM,GEN
61 | 1412484 | To RC West ID: 9529499 | 2022-02-03 07:30 | 2022-02-03 15:00 | ASHE: PCB 4901 | NWACI,PDCI
62 | 1458512 | OTS Ticket # 10749 To RC West ID: 10716726 | 2022-02-03 12:00 | 2022-02-03 16:00 | MCNARY PH-MCNARY NO 6 115KV LINE INCLUDING MCNARY 115KV AUX BUS & PCB B-990 | GEN
63 | 1416592 | OTS Ticket # 8624 To RC West ID: 9692894 | 2022-02-07 03:00 | 2022-02-08 21:00 | GRAND COULEE: PCB 2192, PCB 2196 | COI,GEN,NJD,NOH,NWACI,PDCI,WOCN
64 | 1442466 | To RC West ID: 10421672 | 2022-02-07 07:30 | 2022-02-10 16:00 | RAVER: PCB 4849 SEL-BFR AND SEL-587 RELAYS | NOEL,RP,SOC
65 | 1433168 | To RC West ID: 10139197 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-07 15:30 | GRIZZLY: PCB 4046 | NWACI,PDCI,WOJD
66 | 1449408 |  | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-11 17:00 | BONNEVILLE PH 2-NORTH BONNEVILLE NO 4 230KV LINE | GEN,WOCS
67 | 1456884 | To RC West ID: 10650190 | 2022-02-07 08:00 | 2022-02-07 16:00 | JOHN DAY: PCB 4164 | NWACI,PDCI,WOJD
68 | 1440690 | To RC West ID: 10341415 | 2022-02-07 11:30 | 2022-02-08 12:00 | MONROE: PCB 5050 AND PCB 5050 BFR | BCHT,BCHW,NOEL,SOC,WOCN
69 | 1456886 | To RC West ID: 10650197 | 2022-02-08 08:00 | 2022-02-08 16:00 | JOHN DAY: PCB 4153 INCLUDING 500KV CAP GROUP 1 | NWACI,PDCI,WOJD
70 | 1440694 | To RC West ID: 10341424 | 2022-02-08 11:00 | 2022-02-08 11:30 | MONROE: 500/230KV TRANSFORMER 1 BFR LOR | IROL,NOEL,SIG,SOC
71 | 1440882 | To RC West ID: 10341432 | 2022-02-08 11:30 | 2022-02-08 12:15 | MONROE: 500KV SOUTH BUS | BCHT,BCHW,WOCN
72 | 1440892 | To RC West ID: 10341567 | 2022-02-08 12:30 | 2022-02-08 13:00 | MONROE: PCB 5053 | BCHT,BCHW,NOEL,SOC,WOCN
73 | 1437072 | To RC West ID: 10214023 | 2022-02-14 06:00 | 2022-02-14 17:00 | CHIEF JOSEPH: 230KV MAIN BUS SECTION 1 INCLUDING PCB A-588, PCB A-584, PCB A-575 | WOCN,GEN,LOAD,NOH,IROL,NOEL,SOC
74 | 1435844 | To RC West ID: 10180752 | 2022-02-14 07:30 | 2022-03-28 16:00 | MABTON-WINE COUNTRY SECTION OF SPRING CREEK -WINE COUNTRY NO.1 230KV LINE | GEN,NWACI,PDCI,WOJD
75 | 1442468 | To RC West ID: 10426461 | 2022-02-14 07:30 | 2022-02-17 16:00 | RAVER: PCB 4846 SEL-BFR AND SEL-587 RELAYS | NOEL,RP,SOC
76 | 1393390 | OTS Ticket # 7179 To RC West ID: 8918824 | 2022-02-14 08:00 | 2022-03-11 18:00 | BONNEVILLE PH 2-NORTH BONNEVILLE NO 4 230KV LINE | GEN,WOCS
77 | 1459620 | To RC West ID: 10759592 | 2022-02-14 08:00 | 2022-02-17 16:00 | MARION: 500KV REACTOR 1 INCLUDING PCB 4012 | COI
78 | 1447444 | To RC West ID: 10629034 | 2022-02-15 07:00 | 2022-02-15 16:00 | BENTON: 115KV MAIN BUS | TCLA,GEN
79 | 1413496 | To RC West ID: 9712600 | 2022-02-15 07:30 | 2022-02-15 14:00 | WAUTOMA: PCB 5244 | NOH,WOCN
80 | 1457856 | OTS Ticket # 10686 To RC West ID: 10669959 | 2022-02-15 11:15 | 2022-02-15 11:45 | GRAND COULEE: PCB 2096, PCB 2092 | GEN,NOH,WOCN
81 | 1457866 | OTS Ticket # 10691 To RC West ID: 10669965 | 2022-02-15 12:45 | 2022-02-15 13:15 | GRAND COULEE: PCB 2196, PCB 2192 | GEN,NOH,WOCN
82 | 1457872 | OTS Ticket # 10694 To RC West ID: 10669972 | 2022-02-15 13:45 | 2022-02-15 14:15 | GRAND COULEE: PCB 2296, PCB 2292 | GEN,NOH,WOCN
83 | 1457878 | OTS Ticket # 10697 To RC West ID: 10669973 | 2022-02-15 14:45 | 2022-02-15 15:15 | GRAND COULEE: PCB 2396, PCB 2392 | GEN,NOH,WOCN
84 | 1457884 | OTS Ticket # 10700 To RC West ID: 10669976 | 2022-02-15 15:45 | 2022-02-15 16:15 | GRAND COULEE: PCB 2492, PCB 2496 | GEN,NOH,WOCN
85 | 1413498 | To RC West ID: 9712898 | 2022-02-16 07:30 | 2022-02-16 14:30 | WAUTOMA: PCB 5262 | NOH,WOCN
86 | 1441284 | To RC West ID: 10394036 | 2022-02-16 07:30 | 2022-02-16 15:30 | SNOHOMISH: 230KV CAP GROUP 3 SECTION 1 AND 2 INCLUDING PCB A-195, LBD A-179, PCB A-1040 AND PCB A-1040 BFR | NOEL,SOC,WOCN
87 | 1406326 | OTS Ticket # 7855 To RC West ID: 9547088 | 2022-02-21 06:30 | 2022-03-04 17:00 | GRAND COULEE: PCB 1992, PCB 1996 | COI,GEN,NJD,NOH,PDCI,WOCN,NWACI
88 | 1428140 | To RC West ID: 10629040 | 2022-02-22 06:00 | 2022-02-23 13:00 | BENTON: 115KV MAIN BUS INCLUDING THE 115KV AUX BUS, AND THE BENTON-RINGOLD SECTION OF THE BENTON-SCOOTENEY NO 1 115KV LINE AND BENTON PCB B-530 | GEN,TCLA
89 | 1414082 | To RC West ID: 10154628 | 2022-02-22 07:30 | 2022-03-03 14:00 | MALIN: PG&E ROUND MOUNTAIN 1 500KV LINE SERIES CAP GROUP | COI,NWACI,PDCI
90 | 1457994 | To RC West ID: 10671239 | 2022-02-26 08:30 | 2022-02-28 15:00 | JOHN DAY-GRIZZLY NO 1 500KV LINE | BCHT,BCHW,NWACI,PDCI,SIG,WOJD,NI
91 | 1457996 | OTS Ticket # 10713 To RC West ID: 10671249 | 2022-02-26 10:00 | 2022-02-28 16:00 | JOHN DAY PH-JOHN DAY NO 1 500KV LINE | GEN,NWACI
92 | 1447976 | To RC West ID: 10437200 | 2022-03-01 07:30 | 2022-03-01 16:00 | ROCKY REACH-MAPLE VALLEY NO 1 345KV LINE INCLUDING ROCKY REACH: 345/230KV TRANSFORMER 1 AND MAPLE VALLEY: 345/230KV TRANSFORMER 1 | CI,IROL,NOEL,NOH,SOC,WOCN
93 | 1452418 | To RC West ID: 10590326 | 2022-03-01 07:30 | 2022-03-01 15:00 | WAUTOMA: 500KV EAST BUS INCLUDING MOD 5237, PCB 5236, AND 500KV REACTOR 1 | WOCN,NWACI,NOH
94 | 1446956 | To RC West ID: 10633328 | 2022-03-01 08:30 | 2022-03-02 16:00 | SACAJAWEA: 500/115KV TRANSFORMER 1 INCLUDING PCB 4929 | GEN,TCLA,WOM,NWACI,PDCI,SIG,WOLM
95 | 1461134 | To RC West ID: 10754986 | 2022-03-01 08:30 | 2022-03-01 10:00 | VANTAGE: PCB 5345 | GEN,NOH,NWACI,PDCI,WOCN
96 | 1461136 | To RC West ID: 10754992 | 2022-03-01 10:00 | 2022-03-01 11:30 | VANTAGE: PCB 5351 | GEN,NOH,NWACI,PDCI,WOCN
97 | 1452408 | To RC West ID: 10590349 | 2022-03-02 07:30 | 2022-03-02 15:00 | HANFORD-WAUTOMA NO 2 500KV LINE INCLUDING PCB 5259 AND PCB 5262 | NOH,NWACI,PDCI,SIG,WOCN
98 | 1453122 | To RC West ID: 10551427 | 2022-03-03 07:00 | 2022-03-03 13:00 | BELL: PCB A-377 | MT-NW,WOH
99 | 1440646 | OTS Ticket # 9854 | 2022-03-03 09:00 | 2022-03-03 12:00 | BONNEVILLE PH 2-NORTH BONNEVILLE NO 4 230KV LINE MWTT CKT 7314 | GEN
100 | 1454034 | To RC West ID: 10623597 | 2022-03-07 07:00 | 2022-03-08 12:00 | BELL: 230KV MAIN BUS SECTION 1 INCLUDING PCB'S A-366, A-368, A-374, A-370, AND A-375 | MT-NW,WOH,SOB
101 | 1457294 | To RC West ID: 10669992 | 2022-03-07 07:00 | 2022-03-08 15:00 | PAUL: PCB 4532 | PA,RP,WOCS
102 | 1442470 | To RC West ID: 10660565 | 2022-03-07 07:30 | 2022-03-10 16:00 | RAVER: PCB 4858 | NOEL,RP,SOC
103 | 1458384 | To RC West ID: 10715734 | 2022-03-07 07:30 | 2022-03-10 15:00 | ALVEY: 500/230KV TRANSFORMER 5, INCLUDING PCB A-654, 500/230KV TIE LINE NO 1 AND 230KV NORTH A\BAND THE 34.5KV ALTERNATE STATION SERVICE FUSED DISCONNECTS (UNGROUNDED) | NWACI,PDCI,COI
104 | 1454020 | To RC West ID: 10590351 | 2022-03-07 08:00 | 2022-03-07 16:00 | WAUTOMA: PCB 5241 | NOH,WOCN
105 | 1385152 | To RC West ID: 10399625 | 2022-03-07 12:00 | 2022-03-10 15:00 | MALIN: 500KV SOUTH BUS INCLUDING PCB'S 4186 & 4582 | NWACI,PDCI,RATS
106 | 1454022 | To RC West ID: 10590359 | 2022-03-08 08:00 | 2022-03-08 16:00 | WAUTOMA: PCB 5244 | NOH,WOCN
107 | 1453114 | To RC West ID: 10551462 | 2022-03-09 07:00 | 2022-03-09 12:00 | BELL: PCB A-375 | MT-NW,WOH
108 | 1448268 | To RC West ID: 10425515 | 2022-03-10 08:00 | 2022-04-15 16:00 | SANTIAM: A-516 TERMINAL OF THE SANTIAM-PGE BETHEL NO 1 230KV LINE | COI,PDCI,NWACI,WOCS
109 | 1436500 | To RC West ID: 10213850 | 2022-03-14 06:00 | 2022-03-14 17:00 | CHIEF JOSEPH: 230KV MAIN BUS SECTION 2 & 3 , INCLUDING PCB A-588, PCB A-598, PCB A-594 | WOCN,GEN,NOEL,NOH,NWACI,PDCI,SOC,IROL,BCHT,BCHW
110 | 1447156 | To RC West ID: 10398832 | 2022-03-14 07:00 | 2022-03-18 16:00 | COVINGTON: 500/230KV TRANSFORMER 5 | NOEL,RP,SIG,SOC,IROL
111 | 1452868 | To RC West ID: 10540686 | 2022-03-14 07:00 | 2022-03-17 16:30 | BELL: PCB 5301 | GEN,MT-NW,WOH
112 | 1442472 | To RC West ID: 10660664 | 2022-03-14 07:30 | 2022-03-17 16:00 | RAVER: PCB 4879 | NOEL,RP,SOC
113 | 1458638 | To RC West ID: 10690048 | 2022-03-14 08:00 | 2022-03-14 10:00 | ASHE: 230KV CAP GROUP 1 | COI,NOH,PDCI,TCLA
114 | 1454492 | To RC West ID: 10633216 | 2022-03-14 09:00 | 2022-03-14 14:00 | BUCKLEY: GRIZZLY BUS SECTION DIFFERENTIAL RELAY (FORCES OUT BUCKLEY-GRIZZLY 1 500KV LINE) | NWACI,PDCI,WOJD,WOM,WOS,WOCS,BCHT,BCHW,NI,SIG
115 | 1458636 | To RC West ID: 10690057 | 2022-03-14 11:00 | 2022-03-14 13:00 | ASHE: 230KV CAP GROUP 2 | COI,NOH,PDCI,TCLA
116 | 1458634 | To RC West ID: 10694751 | 2022-03-15 08:00 | 2022-03-15 11:00 | HANFORD: 500KV CAP GROUP 1 INCLUDING PCB 4085 | COI,NOH,PDCI,WOM,WOS
117 | 1454494 | To RC West ID: 10633200 | 2022-03-15 09:00 | 2022-03-15 14:00 | BUCKLEY: MARION BUS SECTION DIFFERENTIAL RELAY (FORCES OUT BUCKLEY-MARION 1 500KV LINE) | NWACI,PDCI,WOCS,WOJD,WOM,WOS,SIG
118 | 1454484 | To RC West ID: 10633205 | 2022-03-16 09:00 | 2022-03-16 14:00 | BUCKLEY: SLATT BUS SECTION DIFFERENTIAL RELAY (FORCES OUT SLATT-BUCKLEY 1 500KV LINE) | NWACI,PDCI,WOJD,WOM,WOS,WOCS,BCHT,BCHW,NI,SIG
119 | 1454596 | To RC West ID: 10595552 | 2022-03-17 08:00 | 2022-03-17 12:00 | SCHULTZ: PCB 5173 | WOCN
120 | 1454604 | To RC West ID: 10595555 | 2022-03-17 12:00 | 2022-03-17 16:00 | SCHULTZ: PCB 5170 | NOH,WOCN
121 | 1455994 | To RC West ID: 10624062 | 2022-03-21 06:00 | 2022-03-21 06:59 | BELL-BOUNDARY NO 3 230KV LINE INCLUDING ADDY: 230/115KV TRANSFORMER 3 | BCHT,GEN,MT-NW,SOB
122 | 1447148 | To RC West ID: 10398841 | 2022-03-21 07:00 | 2022-03-25 16:00 | COVINGTON: 500/230KV TRANSFORMER 4 | NOEL,RP,SIG,SOC,IROL
123 | 1454012 | OTS Ticket # 10464 To RC West ID: 10624085 | 2022-03-21 07:00 | 2022-03-23 12:00 | BELL: 230KV MAIN BUS SECTION 3 INCLUDING THE BELL-ADDY SECTION OF BELL-BOUNDARY NO 3 230KV LINE AND PCBS: A-388, A-552, A-554, A-556, A-558, A-570, A-572, A-573, A-571 AND 230KV A/B SECTIONS 4 & 5 | SOB,WOH,MT-NW,GEN,NOH,BCHT
124 | 1433182 | To RC West ID: 10139199 | 2022-03-21 08:00 | 2022-03-23 15:00 | GRIZZLY: PCB 4058 | NWACI,PDCI,WOJD
125 | 1453580 | To RC West ID: 10557200 | 2022-03-21 08:00 | 2022-03-21 16:00 | COVINGTON: PCB A-850 | NOEL,SOC
126 | 1459810 | To RC West ID: 10794484 | 2022-03-21 08:00 | 2022-03-22 17:30 | VANTAGE-WANAPUM PH NO 3 230KV LINE INCLUDING VANTAGE: PCB A-1162 | NOH
127 | 1460652 | To RC West ID: 10749386 | 2022-03-21 08:00 | 2022-03-21 16:00 | ALCOA: PCB B-224 | SOA
128 | 1460722 | To RC West ID: 10754228 | 2022-03-21 08:00 | 2022-03-21 16:00 | ROSS: PCB A-138 INCLUDING ROSS-ALCOA NO 3 230KV LINE | SOA,GEN,LOAD
129 | 1449410 | To RC West ID: 10540698 | 2022-03-21 09:00 | 2022-03-24 15:00 | CENTRAL FERRY: PCB 5430 INCLUDING 500KV CAP GROUP 1 | WOH,WOLM
130 | 1459812 | To RC West ID: 10794502 | 2022-03-23 08:00 | 2022-03-24 17:30 | VANTAGE-WANAPUM NO 2 230KV LINE INCLUDING VANTAGE: PCB A-1148 | NOH
131 | 1455998 | To RC West ID: 10624071 | 2022-03-23 12:01 | 2022-03-23 12:15 | BELL-BOUNDARY NO 3 230KV LINE INCLUDING ADDY: 230/115KV TRANSFORMER 3 | BCHT,GEN,MT-NW,SOB
132 | 1439870 | To RC West ID: 10290003 | 2022-03-24 07:00 | 2022-03-24 12:00 | CUSTER: 500/230KV TRANSFORMER 2 INCLUDING THE 500KV WEST BUS, PCB 4276, PCB 4486, PCB 4496, PCB A-1546 AND PCB A-1254 | NOEL,SIG,SOC,BCHT,BCHW
133 | 1455766 | To RC West ID: 10621806 | 2022-03-24 07:00 | 2022-03-24 16:00 | BELL-DAY MT SPOKANE SECTION OF THE BELL-BOUNDARY NO. 1 230KV LINE INCLUDING BELL: 230KV A/B SECTIONS 1 AND 2 AND PCB A-374 | SOB,MT-NW,WOH
134 | 1452854 | To RC West ID: 10541130 | 2022-03-28 07:00 | 2022-03-29 16:30 | BELL: 500KV EAST BUS INCLUDING PCB 5301, PCB 5307, AND PCB 5313 | GEN,MT-NW,WOH
135 | 1403394 | To RC West ID: 9253896 | 2022-03-28 07:30 | 2022-03-31 16:00 | KEELER: PCB B-1078 | SOA,WOCS
136 | 1459788 | To RC West ID: 10780793 | 2022-03-28 07:30 | 2022-03-28 17:30 | VALHALLA-HANNA SECTION OF RAPIDS DCPUD FEEDER NO 1 INCLUDING VALHALLA: 115KV AUX AND PCB B-274 | CI
137 | 1452256 | To RC West ID: 10743620 | 2022-03-28 08:00 | 2022-03-31 15:00 | MALIN: PCB 4072 | NWACI,PDCI
138 | 1435846 | To RC West ID: 10180700 | 2022-03-28 12:30 | 2022-06-10 16:00 | SPRING CREEK-MABTON SECTION OF SPRING CREEK-WINE COUNTRY NO 1 230KV LINE | GEN,NWACI,PDCI,WOJD
139 | 1459792 | To RC West ID: 10781335 | 2022-03-29 07:30 | 2022-03-29 17:30 | COLUMBIA-VALHALLA NO 1 115KV LINE INCLUDING VALHALLA: 115KV AUX BUS, PCB B-276 | CI
140 | 1452856 | To RC West ID: 10541135 | 2022-03-30 07:00 | 2022-03-31 16:30 | BELL: 500KV WEST BUS INCLUDING PCB 5304, PCB 5310, AND PCB 5316 | GEN,MT-NW,WOH
141 | 1460740 | To RC West ID: 10748820 | 2022-03-30 07:00 | 2022-03-30 14:00 | SNOHOMISH: PCB A-190 BFR | BCHT,BCHW,GEN,NOEL,NOH,SOC,WOCN
142 | 1459756 | To RC West ID: 10744085 | 2022-03-30 07:30 | 2022-03-30 10:30 | SCHULTZ: ECHO LAKE 1 500KV LINE SERIES CAP GROUP 1 | IROL,NOEL,NWACI,PDCI,SOC,WOCN
143 | 1459760 | To RC West ID: 10744093 | 2022-03-30 10:30 | 2022-03-30 14:30 | SCHULTZ: RAVER 1 500KV LINE SERIES CAP GROUP 1 | IROL,NOEL,NWACI,PDCI,SOC,WOCN
144 | 1459762 | OTS Ticket # 10772 To RC West ID: 10744113 | 2022-03-31 07:00 | 2022-03-31 10:00 | COLUMBIA: GRAND COULEE-SCHULTZ 2 500KV LINE SERIES CAP GROUP 2 | IROL,NOEL,NOH,NWACI,PDCI,SOC,WOCN
145 | 1459798 | To RC West ID: 10781332 | 2022-03-31 07:30 | 2022-03-31 17:30 | COLUMBIA-VALHALLA NO 2 115KV LINE INCLUDING VALHALLA: 115KV AUX BUS AND PCB B-286 | CI
146 | 1459764 | OTS Ticket # 10774 To RC West ID: 10744106 | 2022-03-31 10:00 | 2022-03-31 13:00 | COLUMBIA: GRAND COULEE-SCHULTZ 1 500KV LINE SERIES CAP GROUP 1 | IROL,NOEL,NOH,NWACI,PDCI,SOC,WOCN