## Request List
Row | Request# | Dart | CAISO# | Start | End | Main Element Impacted | Path Affected
1 | 23-00040 | DART-1430620 | 10030219 | 06/12/2023 08:00 | 06/16/2023 18:30 | LAPINE-CHILOQUIN NO 1 230KV LINE | COI, NWACI, PDCI, LOAD, COI, PDCI, NWACI
2 | 23-00039 | DART-1430612 | 10030207 | 06/05/2023 08:00 | 06/09/2023 18:30 | LAPINE-CHILOQUIN NO 1 230KV LINE | COI, NWACI, PDCI, LOAD, COI, PDCI, NWACI
3 | 22-01254 | DART-1419142 | 9684180 | 06/01/2023 08:00 | 08/31/2023 17:00 | NORTH BONNEVILLE-TROUTDALE NO 2 230KV LINE | GEN, LOAD, WOCS, FCRPS
4 | 22-01257 | DART-1419134 | 9684333 | 06/01/2023 08:00 | 08/31/2023 17:00 | NORTH BONNEVILLE-ROSS NO 2 230KV LINE INCLUDING SIFTON TAP, SIFTON TAP TO NORTH BONNEVILLE-ROSS NO 2 230KV LINE | GEN, LOAD, WOCS, FCRPS, GEN, SOA, WOCS, LOAD
5 | 23-00123 | OTS-12568 | 11597838 | 06/12/2023 03:00 | 06/12/2023 03:30 | GRAND COULEE: PCB 2292, GRAND COULEE: PCB 2296 | GEN, NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI, GEN, NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI
6 | 23-00124 | OTS-12569 | 11597846 | 06/16/2023 16:30 | 06/16/2023 17:00 | GRAND COULEE: PCB 2292, GRAND COULEE: PCB 2296 | GEN, NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI, GEN, NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI
7 | 23-00127 | OTS-12597 | 11597819 | 06/05/2023 03:00 | 06/05/2023 03:30 | GRAND COULEE: PCB 2192, GRAND COULEE: PCB 2196 | GEN, NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI, GEN, NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI
8 | 23-00128 | OTS-12598 | 11597829 | 06/09/2023 16:30 | 06/09/2023 17:00 | GRAND COULEE: PCB 2192, GRAND COULEE: PCB 2196 | GEN, NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI, GEN, NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI
9 | 23-00024 | DART-1403926 |  | 06/07/2023 07:30 | 06/07/2023 15:00 | KEELER: 500/230KV TRANSFORMER 2 | NWACI, PDCI, SIG, SOA, WOCS, COI
10 | 22-02304 | DART-1466806 | 10945141 | 06/03/2023 22:00 | 09/03/2023 09:00 | NORTH BONNEVILLE-ALFALFA SECTION OF NORTH BONNEVILLE-MIDWAY NO 1 230KV LINE | WOCS