## Request List
Row | Request# | CAISO# | Start | End | Main Element Impacted | Path Affected
1 | 20-00289 | 11706255 | 01/22/2020 10:30 | 03/31/2023 17:00 | DETROIT: A-329 TERMINAL | GEN
2 | 21-01711 | 9741845 | 02/03/2021 09:00 | 02/28/2023 17:00 | -USBR- GRAND COULEE 287/230KV TRANSFORMER KX-17-A (OLYMPIA-GRAND COULEE NO 1 287KV LINE OPERATING AT 230KV) | NOEL, PA, RP, SOC, WOCN, IROL, NOH, OKLA
3 | 21-01581 |  | 04/30/2021 16:15 | 03/31/2023 18:00 | BCH - BURRARD SYNCHRONOUS CONDENSER STATION G2 | BCHT, BCHW, NI
4 | 21-01767 | 10359382 | 06/30/2021 10:00 | 02/03/2023 16:00 | PAUL: 4805 TERMINAL OF PAUL-PSE TONO NO 1 500KV LINE | LOAD, RP, SIG, PA
5 | 21-01784 | 11699929 | 08/25/2021 12:00 | 12/31/2022 23:59 | GARRISON: 500/230KV TRANSFORMER 1 (DERATED) | MT-NW
6 | 22-03687 |  | 01/25/2022 19:08 | 01/31/2023 23:59 | AVA MOSCOW 230/115KV TRANSFORMER OOS
7 | 22-06746 | 11593785 | 04/06/2022 06:30 | 12/30/2022 15:00 | CONKELLEY: LBD A-1575 INCLUDING 230KV CAP GROUP 2 SECTION 1 | MT-NW
8 | 22-06836 | 11597875 | 04/06/2022 12:25 | 12/31/2022 15:00 | OSTRANDER-TROUTDALE 1 500KV LINE INCLUDING TROUTDALE: 500/230KV TRANSFORMER BANK 8 | SIG, SOA, WOCS, SIG, WOCS, SOA
9 | 22-02718 | 11176154 | 07/14/2022 07:30 | 11/17/2022 12:00 | HILLS CREEK-OAKRIDGE SECTION OF HILLS CREEK-LOOKOUT POINT NO 1 115KV LINE | COI, FCRPS, GEN
10 | 22-12182 | 12155060 | 08/19/2022 08:00 | 11/19/2022 18:00 | SCL - DIABLO-BOTHELL 3 230KV LINE
11 | 22-05597 | 11493040 | 08/22/2022 08:00 | 11/18/2022 15:00 | BETTAS ROAD-COLUMBIA NO 1 230KV LINE INCLUDING BETTAS ROAD 230KV EAST BUS AND PCB A-3046 | NOEL, SOC, WOCN, WOCN, CI, NOEL, NOH, SOC, WOCN, IROL, NOEL, SOC, WOCN, NOEL, SOC, WOCN
12 | 22-04894 | 11374283 | 09/26/2022 13:00 | 11/03/2022 12:00 | PAUL-OLYMPIA NO 1 500KV LINE INCLUDING OLYMPIA: 500/230KV TRANSFORMER 5, PCB A-1772 AND PAUL PCB'S 4550 & 4554 | NWACI, PDCI, COI, WOCS, SOA, RP, WOCS, SOA, LOAD, PA, RP, SIG, LOAD, NOEL, PA, RP, SIG, IROL
13 | 22-01952 | 10821249 | 10/03/2022 07:00 | 11/17/2022 17:00 | LONGVIEW: 230KV CAP GROUP 6 SECTIONS 1 AND 2 INCLUDING PCB A-648, LBD'S A-1640 AND A-1641, AND ALL ASSOCIATED RELAYS AND WIRING | LOAD, SOA, LOAD, SOA, SOA
14 | 22-06014 | 11537545 | 10/03/2022 08:00 | 11/18/2022 17:00 | GRIZZLY: 500KV REACTOR 3 INCLUDING PCB 4038 | COI, NWACI, PDCI, COI, PDCI, NWACI
15 | 22-02115 |  | 10/03/2022 08:00 | 11/02/2022 16:00 | -PGE- BETHEL (PGE)-ROUND BUTTE 230KV LINE | COI, NWACI, PDCI, WOCS
16 | 22-01956 | 10764220 | 10/04/2022 15:00 | 11/09/2022 08:00 | SCHULTZ-WAUTOMA NO 1 500KV LINE INCLUDING WAUTOMA: PCBS 5241 & 5244 & BAY 2E TO REMOVED BUS BETWEEN MOD 5240 & PCB 5241 AND BAY 2E PORTION OF EAST BUS TO REMOVED BUS BETWEEN BAYS 2E (SCHULTZ #1) TO BAY 3E ( HANFORD #1) | BCHT, BCHW, IROL, NI, NOH, NWACI, PDCI, SIG, WOCN, COI, NOH, WOCN, NOH, WOCN, NOH, WOCN, WOCN
17 | 22-01754 | 11045396 | 10/13/2022 11:00 | 11/22/2022 15:00 | HINES-HARNEY NO 1 115KV LINE INCLUDING HARNEY: PCB B-1710 AND THE 115KV AUX BUS (UNGROUNDED) | ID-NW
18 | 22-05458 | 8999942 | 10/15/2022 04:00 | 11/13/2022 21:00 | LDWP - ANNUAL SIR FALL 2022 (CELILO: 9085 TERMINAL OF CELILO-SYLMAR POLE 3 AND 9084 TERMINAL OF CELILO-SYLMAR POLE 4 1000KV LINE) | PDCI, SIG
19 | 22-08328 | 11755636 | 10/17/2022 08:00 | 11/08/2022 15:00 | MCNARY: 345/230KV TRANSFORMER 8 | SOA, WOCS, WOM
20 | 22-08162 | 11755644 | 10/17/2022 08:00 | 11/08/2022 15:00 | ROSS: 345/230KV TRANSFORMER 4 | SOA, WOCS, WOM
21 | 22-08243 | 11755980 | 10/21/2022 15:00 | 11/09/2022 08:00 | MCNARY-ROSS NO 1 345KV LINE | SOA, WOCS, WOM
22 | 22-12197 | 12161952 | 10/24/2022 08:00 | 11/09/2022 15:00 | PGE - KEELER-ST MARYS NO 1 230KV LINE (KEELER: A-899 TERMINAL OF KEELER-PGE ST MARYS NO 1 230KV LINE (UNGROUNDED)) | SOA, SIG, LOAD
23 | 22-00982 | 11455440 | 10/25/2022 08:00 | 11/17/2022 14:30 | NORTH BONNEVILLE-OUTLOOK SECTION OF NORTH BONNEVILLE-MIDWAY NO 1 230KV LINE INCLUDING ALFALFA TAP, ALFALFA: 230/34.5KV TRANSFORMER 1, PCB A-1272 AND 34.5KV PCBS L-1456 & L-1458 AND YAKAMA POWER 34.5KV FEEDER #1 SATUS TO OPEN JUMPERS AT A001-1605, FEEDER #2 HARRAH TO OPEN JUMPERS AT A139-1605 | WOCS, WOCS, NWACI, PDCI, WOCS, COI, WOCS
24 | 22-06517 | 11575255 | 10/29/2022 07:00 | 11/01/2022 16:00 | JOHN DAY-BIG EDDY NO 2 500KV LINE | NWACI, PDCI, SIG, WOJD
25 | 22-05654 | 11497947 | 10/30/2022 22:00 | 11/18/2022 17:00 | BELL: A-382 TERMINAL OF THE GRAND COULEE-BELL NO 5 230KV LINE (UNGROUNDED) | MT-NW, WOH, WOH, COI, NOH, NWACI, PDCI, WOCN, NOH, WOH, COI, NWACI, PDCI
26 | 22-01791 | 11563094 | 10/31/2022 07:00 | 11/08/2022 15:30 | FRANKLIN: PCB B-1522 INCLUDING THE GLADE-FRANKLIN SECTION OF BENTON-FRANKLIN NO 2 115KV LINE AND THE 115KV AUX BUS | TCLA
27 | 22-04979 | 11423286 | 10/31/2022 07:00 | 11/01/2022 16:00 | RAVER: PCB 4849 | NOEL, RP, SOC
28 | 22-00919 | 11242019 | 10/31/2022 07:30 | 11/04/2022 07:30 | LOWER MONUMENTAL-HANFORD NO 1 500KV LINE INCLUDING HANFORD: PCB'S 4098 & 4095 | NOH, NWACI, PDCI, SIG, WOLM, COI, GEN, NWACI, PDCI, WOLM, COI, NOH, WOM, WOS, GEN, NWACI, PDCI, WOLM, COI, NOH, WOM, WOS
29 | 22-04696 | 11356174 | 10/31/2022 08:00 | 11/02/2022 15:00 | ASHE: PCB 5463 | NOH, NWACI, PDCI, COI, FCRPS
30 | 22-02093 | 10884869 | 10/31/2022 08:00 | 11/03/2022 15:00 | ECHO LAKE: PCB 5075 BFR | BCHT, BCHW, NOEL, SOC, WOCN, NI
31 | 22-11660 | 12100687 | 10/31/2022 08:00 | 11/03/2022 15:00 | GRAND COULEE: 6486 TERMINAL OF THE ROCKY FORD-GRAND COULEE NO 1 230KV LINE | NOH, COI, NWACI, PDCI, OKLA
32 | 22-04681 | 11341843 | 10/31/2022 08:00 | 11/10/2022 15:00 | MALIN: PCB 4184 INCLUDING 500KV CAP GROUP 4 | COI, NWACI, PDCI
33 | 22-11657 | 12100634 | 10/31/2022 08:00 | 11/03/2022 15:00 | MIDWAY: A-996 TERMINAL OF THE MIDWAY-ROCKY FORD NO 1 230KV LINE | WOM, NOH
34 | 22-08018 | 11704445 | 10/31/2022 08:30 | 11/04/2022 15:30 | LOWER MONUMENTAL PH-LOWER MONUMENTAL 1 500KV LINE INCLUDING: LOMO PCB 4316 | WOLM, GEN
35 | 22-01186 | 10665484 | 11/01/2022 08:30 | 12/09/2022 16:00 | CONNELL-SCOOTENEY SECTION OF BENTON-SCOOTENEY NO 1 115KV LINE (BETWEEN B-301, B-213 AND B-302 LINE SECTIONALIZING DISCONNECTS) | TCLA
36 | 22-06518 | 11592492 | 11/02/2022 07:00 | 11/02/2022 16:00 | BIG EDDY-DE MOSS NO 1 115KV LINE | GEN
37 | 22-08617 | 11942982 | 11/02/2022 07:00 | 11/02/2022 15:00 | MAPLE VALLEY: A-1140 SOUTH MAIN BUS SECTIONALIZING DISC, INCLUDING PCB A-1140 | NOEL, SOC
38 | 22-10911 | 12011733 | 11/02/2022 07:00 | 11/02/2022 15:00 | OLYMPIA-SHELTON NO 3 230KV LINE INCLUDING OLYMPIA: PCB A-350 AND SHELTON: PCBS A-79 AND A-967 | LOAD, SOA, NOEL, PA, RP, SOC, WOCN
39 | 22-09166 | 11908023 | 11/02/2022 08:00 | 11/03/2022 19:00 | ASHE-MARION NO 2 500KV LINE, (UNGROUNDED) | BCHT, BCHW, NI, NWACI, PDCI, SIG, WOCS, WOJD, WOM, COI
40 | 22-09169 | 11907993 | 11/02/2022 08:00 | 11/03/2022 19:00 | BUCKLEY-MARION NO 1 500KV LINE, (UNGROUNDED) | NWACI, PDCI, SIG, WOCS, WOJD, COI
41 | 22-09085 | 11942765 | 11/03/2022 07:00 | 11/03/2022 16:00 | ECHO LAKE: PCB 5114 | BCHT, BCHW, NOEL, SOC, WOCN, NI
42 | 22-06519 | 11575492 | 11/03/2022 07:00 | 11/05/2022 16:00 | JOHN DAY-GRIZZLY 2 500KV LINE INCLUDING BAKEOVEN SERIES CAP GROUP 2, . | BCHT, BCHW, NI, NWACI, PDCI, SIG, WOJD, NWACI, PDCI, COI, WOJD
43 | 22-05215 | 11439883 | 11/03/2022 07:00 | 11/03/2022 08:30 | MONROE: PCB 4672 | BCHT, BCHW, NOEL, SOC, NI, WOCN
44 | 22-02556 | 11059854 | 11/03/2022 08:00 | 11/03/2022 12:00 | OSTRANDER: PCB 4432 | WOCS
45 | 22-05214 | 11439904 | 11/03/2022 08:30 | 11/03/2022 10:00 | MONROE: PCB 4714 | BCHT, BCHW, NOEL, SOC, NI, WOCN
46 | 22-05221 | 11439990 | 11/03/2022 10:00 | 11/03/2022 11:30 | CUSTER: PCB 4494 | BCHT, BCHW, NOEL, SOC, NI
47 | 22-05220 | 11439996 | 11/03/2022 12:00 | 11/03/2022 13:30 | CUSTER: PCB 4496 | BCHT, BCHW, NOEL, SOC, NI
48 | 22-02557 | 11059855 | 11/03/2022 12:00 | 11/03/2022 16:00 | OSTRANDER: PCB 5139 | SOA, WOCS
49 | 22-00918 | 11238493 | 11/04/2022 07:30 | 11/04/2022 15:00 | HANFORD: 500KV NORTH BUS INCLUDING PCB 4098 | COI, NOH, NWACI, PDCI, WOM, WOS, GEN, NWACI, PDCI, WOLM, COI, NOH, WOM, WOS
50 | 22-07009 | 11704577 | 11/04/2022 16:00 | 01/03/2023 08:00 | LOWER MONUMENTAL: MOD 4317 INCLUDING PCB 4316 | WOLM
51 | 22-03190 | 11220351 | 11/05/2022 06:00 | 11/06/2022 23:00 | RAS - DITTMER: RAS DC-A CONTROLLER AND MUNRO: RAS DC-B CONTROLLER (ALTERNATE DATES) | SIG, COI, NOH, NWACI, PDCI, WOM, WOS, SIG, COI, NWACI, PDCI, WOM, WOS
52 | 22-03188 | 11220350 | 11/05/2022 06:00 | 11/06/2022 23:00 | RAS - DITTMER: RAS WS-A CONTROLLER AND MUNRO: RAS WS-B CONTROLLER (ALTERNATE DATES) | BCHT, BCHW, NI, NOEL, PA, RP, SIG, SOA, SOC, BCHT, BCHW, NI, NOEL, PA, RP, SIG, SOA, SOC
53 | 22-02240 | 10917434 | 11/07/2022 06:30 | 11/07/2022 07:00 | BIG EDDY: PCB A-812 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 3 230KV LINE | GEN, FCRPS, COI, NWACI, PDCI, WOJD
54 | 22-08588 | 11940970 | 11/07/2022 07:00 | 11/07/2022 16:00 | MCNARY: PCB 5199 | WOM, WOS, COI, NWACI, PDCI
55 | 22-03702 | 11570019 | 11/07/2022 07:30 | 11/09/2022 15:00 | CAPTAIN JACK: PCB 4996 | NWACI, PDCI, COI
56 | 22-04695 | 11356175 | 11/07/2022 08:00 | 11/09/2022 15:00 | ASHE: PCB 5466 | NOH, NWACI, PDCI, WOJD, WOM, WOS, COI, FCRPS
57 | 22-02060 | 10848035 | 11/07/2022 08:00 | 03/31/2023 16:00 | HATWAI: A-113 TERMINAL OF THE HATWAI-AVA MOSCOW NO 3 230KV LINE (UNGROUNDED) | WOH, WOH
58 | 22-06139 | 10846821 | 11/07/2022 08:00 | 03/31/2023 16:00 | AVA - HTWA_M23__1230A | WOH
59 | 22-02196 | 12075639 | 11/07/2022 08:00 | 11/10/2022 15:00 | KEELER: PCB 4763, INCLUDING 500KV CAP GROUP 3 | COI, PDCI, SOA, WOCS, NWACI
60 | 22-11372 | 12075548 | 11/07/2022 08:00 | 11/09/2022 16:00 | MARION: 500KV REACTOR 2, INCLUDING PCB 4020 | COI, NWACI, PDCI
61 | 22-09153 | 11941078 | 11/07/2022 08:00 | 12/02/2022 15:00 | PAUL: PCB 4548, BFR | NWACI, PDCI, COI, WOCS, SOA
62 | 22-07143 | 11637362 | 11/07/2022 08:00 | 11/07/2022 17:00 | VANTAGE: 230KV MAIN BUS SECTION 1 INCLUDING PCB'S A-1147, A-1150, A-1152, A-1156, A-1153 AND A-1161 | NOH, NOH, NOH, NOH, NOH, GEN, WI, GEN, NOH, NWACI, SIG, COI, RATS, WI
63 | 22-02595 | 11232469 | 11/07/2022 08:30 | 11/07/2022 15:00 | ROCK CREEK: PCB 5294 | RKCR
64 | 22-08291 | 11941407 | 11/07/2022 09:00 | 11/11/2022 15:00 | LITTLE GOOSE PH-LITTLE GOOSE NO 1 500KV LINE, INCLUDING PCBs 4348 & 4350 | WOLM, GEN
65 | 22-10138 | 11932322 | 11/08/2022 07:00 | 11/10/2022 18:00 | BIG EDDY: 115KV MAIN BUS SECTIONS 1 AND 2 | GEN, WOJD, BGEDY, SOA, FCRPS
66 | 22-10629 | 11977601 | 11/08/2022 07:00 | 11/10/2022 16:00 | BIG EDDY-DE MOSS NO 1 115KV LINE | GEN
67 | 22-07167 | 11637541 | 11/08/2022 08:00 | 11/08/2022 17:00 | VANTAGE: 230KV MAIN BUS SECT. #2, INCLUDING PCB'S A-1158, A-1160, A-1163, A-1164, A-1153, AND A-1161 | NOH, NOH, NOH, NOH, NOH, NOH, NOH, GEN, NOH, WI, GEN, WI, GEN, NOH, CI, SIG, GEN, NOH, NWACI, PDCI, SIG, COI, WI
68 | 22-08540 | 11907943 | 2022-11-10 10:15 | 2022-11-10 10:45 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN, GEN, NOH, WOCN
69 | 22-08541 | 11907985 | 2022-11-10 11:15 | 2022-11-10 11:45 | GRAND COULEE: PCB 2092, GRAND COULEE: PCB 2096 | GEN, NOH, WOCN, GEN, NOH, WOCN
70 | 22-08542 | 12188018 | 2022-11-10 12:45 | 2022-11-10 13:15 | GRAND COULEE: PCB 2292, GRAND COULEE: PCB 2296 | GEN, NOH, WOCN
71 | 22-08543 | 11942783 | 2022-11-10 13:45 | 2022-11-10 14:15 | GRAND COULEE: PCB 2392, GRAND COULEE: PCB 2396 | GEN, NOH, WOCN, GEN, NOH, WOCN
72 | 22-08544 | 11942790 | 2022-11-10 14:45 | 2022-11-10 15:15 | GRAND COULEE: PCB 2492, GRAND COULEE: PCB 2496 | GEN, NOH, GEN, WOCN, NOH
73 | 22-10331 | 11977367 | 11/09/2022 07:00 | 11/10/2022 14:00 | SPAR CANYON; 230KV MAIN BUS INCLUDING THE LOST RIVER-SPAR CANYON NO 1 230KV LINE | GEN, LOAD
74 | 22-09261 | 11901778 | 11/09/2022 07:00 | 11/11/2022 17:00 | WAUTOMA: 500KV REACTOR 1 | COI, NWACI, NWACI, COI
75 | 22-08693 | 11907846 | 11/09/2022 08:00 | 11/09/2022 12:00 | DWORSHAK: PCB 4656 | MT-NW
76 | 22-09560 | 12041287 | 11/09/2022 08:00 | 11/17/2022 15:00 | FRANKLIN-BURBANK SECTION OF FRANKLIN-WALLA WALLA NO 1 115KV LINE INCLUDING PCB B-606 AND THE WEST SECTION OF THE 115KV AUX BUS. | WAWA
77 | 22-08169 | 11755940 | 11/09/2022 08:00 | 11/10/2022 15:00 | MCNARY-ROSS NO 1 345KV LINE INCLUDING ROSS BANK 4 AND PCB A-142 AND MCNARY BANK 8 AND PCB A-432 | SOA, WOCS, SOA, WOCS, WOM, SOA, WOCS, WOM, SOA, WOCS, WOM, SOA, WOCS, WOM
78 | 22-01957 | 10764223 | 11/09/2022 08:00 | 11/11/2022 15:00 | SCHULTZ-WAUTOMA NO 1 500KV LINE INCLUDING WAUTOMA: 500KV EAST BUS, PCBS 5241, 5244, 5253, 5262 AND SCHULTZ: PCBS 5170, 5173 | BCHT, BCHW, IROL, NI, NOH, NWACI, PDCI, SIG, WOCN, COI, WOCN, NOH, WOCN, NOH, WOCN, NWACI, COI, NOH, WOCN, WOCN, COI, NWACI, NOH, WOCN, WOCN
79 | 22-07276 | 11740350 | 11/09/2022 08:00 | 11/09/2022 17:00 | VANTAGE-COLUMBIA NO 1 230KV LINE, INCLUDING VANTAGE: 230KV AUX BUS SECTION 2, AND PCB A-1163 | GEN, NOH, CI, SIG
80 | 22-08695 | 11907849 | 11/09/2022 12:00 | 11/09/2022 15:00 | DWORSHAK: PCB 4652 | MT-NW
81 | 22-10188 | 12192407 | 11/10/2022 08:00 | 11/10/2022 15:00 | FRANKLIN: 115KV WEST MAIN BUS | TCLA, GEN, WAWA
82 | 22-03189 | 11220349 | 11/12/2022 07:00 | 11/13/2022 23:00 | RAS - DITTMER: RAS WS-A CONTROLLER AND MUNRO: RAS WS-B CONTROLLER | BCHT, BCHW, NI, NOEL, PA, RP, SIG, SOA, SOC, BCHT, BCHW, NI, NOEL, PA, RP, SIG, SOA, SOC
83 | 22-07846 | 11942899 | 11/13/2022 22:00 | 11/14/2022 17:00 | COLUMBIA: 4039/4040 TERMINAL OF GRAND COULEE-SCHULTZ 2 500KV LINE (UNGROUNDED) | GEN, NOH, WOCN, IROL, NOEL, NWACI, PDCI, SOC, COI, FCRPS, SIG
84 | 22-04981 | 11439016 | 11/14/2022 07:00 | 11/15/2022 16:00 | ECHO LAKE: PCB 5075 | BCHT, BCHW, NOEL, SOC, WOCN, NI
85 | 22-11557 | 12141884 | 11/14/2022 07:00 | 11/14/2022 15:00 | OLYMPIA: BUS SECTIONALIZING PCB'S A-1777 AND A-1176 | PA, RP, WOCN
86 | 22-09247 | 11907712 | 11/14/2022 07:00 | 11/15/2022 17:00 | WAUTOMA: PCB 5259 | WOCN
87 | 22-01824 | 11211082 | 11/14/2022 07:30 | 11/15/2022 15:00 | HANFORD: PCB 4083 | NOH, NWACI, PDCI, WOM, WOS
88 | 22-08465 | 11942938 | 11/14/2022 08:00 | 11/15/2022 15:00 | CAPTAIN JACK: PCB 4926, BFR | COI, NWACI, PDCI
89 | 22-09268 | 11942980 | 11/14/2022 08:00 | 11/17/2022 15:00 | CHIEF JOSEPH: PCB 4724, BFR & DIFFERENTIAL RELAY | NOEL, NOH, NWACI, PDCI, SOC, WOCN
90 | 22-10940 | 12077224 | 11/14/2022 08:00 | 11/15/2022 15:00 | GARRISON: HSGS 7883 RELAY (FORCES OUT GARRISON-TAFT 2 500KV LINE) | MT-NW, SIG
91 | 22-08597 | 11871415 | 11/14/2022 08:00 | 11/18/2022 16:00 | LOWER GRANITE PH-LOWER GRANITE NO 1 500KV LINE, INCLUDING LOWER GRANITE PCB'S 4770 & 4772 | GEN, GEN, MT-NW, NOH, WOH, WOLM, GEN, MT-NW, WOH, WOLM
92 | 22-11373 | 12075705 | 11/14/2022 08:00 | 11/14/2022 16:00 | MARION: PCB 4383 | NWACI, PDCI, COI
93 | 22-07084 | 11942919 | 11/14/2022 08:00 | 11/15/2022 15:00 | TAFT: HSGS 7882 RELAY (FORCES OUT GARRISON-TAFT 2 500KV LINE) | MT-NW, SIG, WOH
94 | 22-07287 | 11642088 | 11/14/2022 08:00 | 11/14/2022 17:00 | VANTAGE: 500KV EAST BUS, INCLUDING PCB 5339. PCB 5345, 500/230KV TRANSFORMER 1, 230KV AUX BUS SECTION 2, AND PCB A-1164 | NOH, WOCN, GEN, NOH, NWACI, PDCI, SIG, COI, WI, NOH, GEN, NOH, NWACI, PDCI, WOCN, COI, GEN, NOH, NWACI, PDCI, WOCN, COI
95 | 22-07303 | 11642058 | 11/15/2022 08:00 | 11/15/2022 17:00 | VANTAGE: 500KV WEST BUS, INCLUDING PCB 5342, PCB 5351, AND 500/230KV TRANSFORMER 2 | NOH, WOCN, GEN, NOH, NWACI, PDCI, WOCN, COI, GEN, NOH, NWACI, PDCI, WOCN, COI, GEN, NOH, NWACI, SIG, COI, RATS, WI
96 | 22-07162 | 11740369 | 11/16/2022 06:00 | 11/16/2022 17:30 | VALHALLA: 115 KV WEST MAIN BUS INCLUDING PCB'S B-274, B-276, B-280, AND B-282 | CI, CI
97 | 22-04982 | 11439018 | 11/16/2022 07:00 | 11/17/2022 16:00 | ECHO LAKE: PCB 5078 | BCHT, BCHW, NOEL, SOC, WOCN, NI
98 | 22-09250 | 11907724 | 11/16/2022 07:00 | 11/17/2022 17:00 | WAUTOMA: PCB 5250 | WOCN
99 | 22-09438 | 12075741 | 11/17/2022 07:00 | 11/17/2022 15:00 | ASHE: 500KV SOUTH BUS, INCLUDING 500KV REACTOR 2 | COI, NOH, NWACI, PDCI, FCRPS
100 | 22-06629 | 12192418 | 11/17/2022 07:00 | 11/17/2022 15:00 | MONROE: 500/230KV TRANSFORMER 1 INCLUDING PCBS 5050, 5053, AND A-1421 | IROL, NOEL, SIG, SOC, NI, BCHT, BCHW, NOEL, SOC, WOCN, NI, BCHT, BCHW, NOEL, SOC, WOCN, NI, NOEL, SOC
101 | 22-07238 | 11740387 | 11/17/2022 07:00 | 11/17/2022 17:30 | VALHALLA: CHELAN CO PUD 115KV FEEDER 1 INCLUDING PCB B-288 AND THE 115KV AUX BUS | CI
102 | 22-02241 | 10917451 | 11/17/2022 16:30 | 11/17/2022 17:00 | BIG EDDY: PCB A-812 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 3 230KV LINE | GEN, FCRPS, COI, NWACI, PDCI, WOJD
103 | 22-09561 | 12082349 | 11/18/2022 08:00 | 11/30/2022 15:00 | FRANKLIN-ZEPHYR HEIGHTS SECTION OF THE FRANKLIN-BADGER CANYON NO 1 115KV LINE INCLUDING FRANKLIN 115KV AUX BUS AND PCB B-B1526 | TCLA, LOAD
104 | 22-12183 | 12155445 | 11/18/2022 08:00 | 11/19/2022 18:00 | SCL - DIABLO-BOTHELL 3 230KV LINE AND DIABLO BUS F
105 | 22-02717 | 11176262 | 11/18/2022 09:00 | 11/18/2022 14:00 | HILLS CREEK-OAKRIDGE SECTION OF HILLS CREEK-LOOKOUT POINT NO 1 115KV LINE | GEN, FCRPS, EWEB
106 | 22-02195 | 10928040 | 11/18/2022 15:00 | 11/18/2022 17:00 | LOWER MONUMENTAL: 4318 TERMINAL OF LOWER MONUMENTAL PH-LOWER MONUMENTAL NO 1 500KV LINE | GEN
107 | 22-09563 | 12192427 | 11/18/2022 16:00 | 01/09/2023 08:00 | LOWER GRANITE: PCB 4770, INCLUDING MOD 4771 | GEN, MT-NW, NOH, WOH, WOLM
108 | 22-06087 | 12192475 | 11/21/2022 01:00 | 11/21/2022 01:30 | GRAND COULEE: PCB 2392, GRAND COULEE: PCB 2396 | GEN, NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI, GEN, NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI
109 | 22-07241 | 11832741 | 11/21/2022 06:00 | 11/21/2022 17:30 | VALHALLA: 115KV EAST MAIN BUS INCLUDING PCB'S B-284, B-286,B-288, AND THE 115 KV MAIN BUS PT'S | CI, NOH
110 | 22-09251 | 11907727 | 11/21/2022 07:00 | 11/22/2022 17:00 | WAUTOMA: PCB 5256 | NOH, WOCN
111 | 22-08466 | 11943083 | 11/21/2022 08:00 | 11/22/2022 15:00 | CAPTAIN JACK: PCB 4928 INCLUDING 500KV CAP GROUP 3 | COI, NWACI, PDCI
112 | 22-07859 | 11943080 | 11/21/2022 08:00 | 11/21/2022 12:00 | SCHULTZ-ECHO LAKE NO 1 500KV LINE, RELAYS AND ECOL LAKE PCBS 5075 & 5078 | BCHT, BCHW, NOEL, SOC, WOCN, NI, IROL, NOH, NWACI, PDCI, SIG, COI
113 | 22-09443 | 12001528 | 11/21/2022 08:00 | 11/21/2022 15:00 | WAUTOMA: 500KV WEST BUS, INCLUDING PCB 5247 | WOCN
114 | 22-02265 | 10918122 | 11/21/2022 11:30 | 11/21/2022 17:00 | BIG EDDY: PCB A-812 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 3 230KV LINE | GEN, FCRPS, COI, NWACI, PDCI, WOJD
115 | 22-07253 | 11832441 | 11/22/2022 06:00 | 11/22/2022 17:30 | VALHALLA: CHELAN CO PUD 115KV FEEDER T1 INCLUDING PCB'S B-280, B282, AND THE 115KV AUX BUS | CI
116 | 22-09178 | 11942969 | 2022-12-01 10:15 | 2022-12-01 10:45 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN
117 | 22-09179 | 11942988 | 2022-12-01 11:15 | 2022-12-01 11:45 | GRAND COULEE: PCB 2092, GRAND COULEE: PCB 2096 | GEN, NOH, WOCN
118 | 22-09180 | 11942995 | 2022-12-01 12:45 | 2022-12-01 13:15 | GRAND COULEE: PCB 2292, GRAND COULEE: PCB 2296 | GEN, NOH, WOCN
119 | 22-09181 | 11943004 | 2022-12-01 13:45 | 2022-12-01 14:15 | GRAND COULEE: PCB 2492, GRAND COULEE: PCB 2496 | GEN, NOH, WOCN
120 | 22-05655 | 12192485 | 11/27/2022 22:00 | 12/16/2022 17:00 | COLUMBIA-GRAND COULEE NO 1 230KV LINE, GRAND COULEE: PCB 5686 | CI, NOH, NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI
121 | 22-02207 | 10941417 | 11/28/2022 05:00 | 12/02/2022 17:00 | LITTLE GOOSE: 4349/4351 TERMINAL OF LITTLE GOOSE PH-LITTLE GOOSE NO 1 500KV LINE | GEN, WOLM, WOLM, WOLM
122 | 22-03245 | 11233802 | 11/28/2022 06:30 | 11/28/2022 17:30 | COLUMBIA: 115KV NORTH MAIN BUS INCLUDING 115KV CENTER MAIN BUS INCLUDING PCBS B-404, B-410, B-412 AND B-314 | LOAD, WOCN, CI, CI, CI, LOAD, WOCN, CI
123 | 22-09255 | 11907731 | 11/28/2022 07:00 | 11/29/2022 17:00 | WAUTOMA: PCB 5247 | WOCN
124 | 22-06371 | 11597728 | 11/28/2022 08:00 | 12/01/2022 15:30 | BIG EDDY: PCB 4860 BFR AND BREAKER DIFFERENTIAL RELAYS | NWACI, PDCI, WOJD, COI
125 | 22-06349 | 11597716 | 11/28/2022 08:00 | 12/07/2022 15:00 | CAPTAIN JACK: PCB 4983 | NWACI, PDCI, COI
126 | 22-08467 | 11943093 | 11/28/2022 08:00 | 11/29/2022 15:00 | CAPTAIN JACK: PCB 4998 INCLUDING 500KV REACTOR 1 | COI, NWACI, PDCI
127 | 22-12274 | 12192488 | 11/28/2022 08:00 | 12/23/2022 16:00 | GRIZZLY: PCB 5040 | NWACI, WOJD, COI
128 | 22-09330 | 11943167 | 11/28/2022 08:00 | 12/01/2022 15:00 | OSTRANDER: PCB 5139 | SOA, WOCN
129 | 22-09258 | 11907732 | 11/30/2022 07:00 | 12/01/2022 17:00 | WAUTOMA: PCB 5253 | WOCN
130 | 22-08146 | 11943322 | 12/01/2022 07:00 | 12/01/2022 12:00 | CUSTER: PCB A-1546, BFR | BCHT, BCHW, NOEL, SOC, NI
131 | 22-08358 | 11943336 | 12/01/2022 12:00 | 12/01/2022 15:00 | CUSTER: PCB A-1250, BFR | BCHT, BCHW, NOEL, SOC, NI
132 | 22-04697 | 11356176 | 12/05/2022 07:00 | 12/06/2022 15:00 | ASHE: PCB 4940 | NOH, NWACI, PDCI, WOCS, WOJD, WOM, COI, FCRPS
133 | 22-12093 | 12149332 | 12/05/2022 07:00 | 12/07/2022 16:00 | MCNARY: PCB 5211, BFR & RECLOSER | NWACI, PDCI, WOCS, WOJD, WOM, COI
134 | 22-09259 | 11907739 | 12/05/2022 07:00 | 12/06/2022 17:00 | WAUTOMA: PCB 5262 | NOH, WOCN
135 | 22-09311 | 11943335 | 12/05/2022 08:00 | 12/05/2022 15:00 | CHIEF JOSEPH: PCB A-604, BFR | BCHT, BCHW, WOCN
136 | 22-01168 | 9556188 | 12/05/2022 22:00 | 12/16/2022 21:00 | GRAND COULEE: PCB 2192, PCB 2196 | GEN, NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI, GEN, NOH, WOCN, COI, NWACI, PDCI
137 | 22-09711 | 11943206 | 2022-12-08 10:15 | 2022-12-08 10:45 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN
138 | 22-09712 | 11943211 | 2022-12-08 11:15 | 2022-12-08 11:45 | GRAND COULEE: PCB 2092, GRAND COULEE: PCB 2096 | GEN, NOH, WOCN
139 | 22-09713 | 11943216 | 2022-12-08 12:45 | 2022-12-08 13:15 | GRAND COULEE: PCB 2292, GRAND COULEE: PCB 2296 | GEN, NOH, WOCN
140 | 22-09714 | 11943226 | 2022-12-08 13:45 | 2022-12-08 14:15 | GRAND COULEE: PCB 2492, GRAND COULEE: PCB 2496 | GEN, NOH, WOCN
141 | 22-02145 | 10940714 | 12/07/2022 07:00 | 12/07/2022 16:30 | ASHE: 500KV SOUTH BUS INCLUDING PCB 5324, PCB 5463, PCB 4908, AND 500KV REACTOR 2 | COI, NOH, NWACI, PDCI, GEN, NWACI, PDCI, COI, FCRPS, NOH, NOH, NWACI, PDCI, COI, FCRPS, COI, PDCI, NWACI, COI, FCRPS, NOH, NWACI, PDCI
142 | 22-09488 | 12034883 | 12/08/2022 08:00 | 12/08/2022 15:00 | TAFT: HSGS 7878 RELAY (FORCES OUT DWORSHAK-TAFT NO 1 500KV LINE) | MT-NW, NOH, WOH, GEN, WOLM, FCRPS
143 | 22-09487 | 12081315 | 12/08/2022 08:00 | 12/08/2022 15:00 | DWORSHAK: HSGS 7117 RELAY (FORCES OUT DWORSHAK-TAFT NO 1 500KV LINE) | MT-NW, NOH, WOH, WOLM, FCRPS
144 | 22-09857 | 11907768 | 12/12/2022 07:00 | 12/22/2022 17:00 | JOHN DAY: 4138/4139 TERMINAL OF JOHN DAY PH-JOHN DAY NO 1 500KV LINE | GEN, NWACI, COI, FCRPS, SIG, WOJD
145 | 22-06353 | 11597510 | 12/12/2022 08:00 | 12/15/2022 15:00 | MALIN: PCB 4064 | NWACI, PDCI, COI
146 | 22-08486 | 11971608 | 12/12/2022 08:00 | 12/15/2022 15:00 | MALIN: PG&E ROUND MOUNTAIN 1 500KV LINE SERIES CAP GROUP | COI, NWACI, PDCI
147 | 22-10495 | 12075843 | 12/12/2022 08:00 | 12/12/2022 15:00 | WAUTOMA: PCB 5256 | NOH, WOCN
148 | 22-01188 | 10085002 | 12/12/2022 09:00 | 12/15/2022 12:00 | SCOOTENEY AND 115 KV MAIN BUS , 115KV CAP GROUP 1 INCLUDING B-467 LBD, SCOOTENEY: S COL BASIN IR DT 34.5KV FEEDER 1 | TCLA,
149 | 22-10499 | 12075855 | 12/13/2022 08:00 | 12/13/2022 16:00 | WAUTOMA: PCB 5259 | WOCN
150 | 22-10320 | 12075790 | 12/15/2022 08:00 | 12/15/2022 15:00 | WAUTOMA: PCB 5256 | NOH, WOCN
151 | 22-01191 | 10084864 | 12/19/2022 08:00 | 01/31/2023 14:00 | RINGOLD-MESA SECTION OF BENTON-SCOOTENEY NO 1 115KV LINE, CONNELL-SCOOTENEY SECTION OF BENTON-SCOOTENEY NO 1 115KV LINE | TCLA, TCLA
152 | 22-06373 | 11591737 | 12/20/2022 08:00 | 12/22/2022 15:00 | MALIN: PCB 4327 INCLUDING 500KV REACTOR 1 | COI, NWACI, PDCI, COI, NWACI, PDCI
153 | 22-10947 | 12081799 | 2022-12-22 10:15 | 2022-12-22 10:45 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN
154 | 22-10949 | 12081792 | 2022-12-22 11:15 | 2022-12-22 11:45 | GRAND COULEE: PCB 2092, GRAND COULEE: PCB 2096 | GEN, NOH, WOCN
155 | 22-10951 | 12081669 | 2022-12-22 13:45 | 2022-12-22 14:15 | GRAND COULEE: PCB 2292, GRAND COULEE: PCB 2296 | GEN, NOH, WOCN
156 | 22-10952 | 12081661 | 2022-12-22 14:45 | 2022-12-22 15:15 | GRAND COULEE: PCB 2492, GRAND COULEE: PCB 2496 | GEN, NOH, WOCN
157 | 23-00169 | 12192510 | 01/01/2023 08:00 | 01/01/2023 15:00 | CHEHALIS-CENTRALIA SWITCHING STATION SECTION OF CHEHALIS-COVINGTON NO 1 230KV LINE | PA, RP
158 | 23-00170 | 12192513 | 01/02/2023 08:00 | 01/02/2023 15:00 | CHEHALIS-CENTRALIA SWITCHING STATION SECTION OF CHEHALIS-COVINGTON NO 1 230KV LINE | PA, RP
159 | 23-00171 | 12192518 | 01/03/2023 08:00 | 01/03/2023 15:00 | CHEHALIS-CENTRALIA SWITCHING STATION SECTION OF CHEHALIS-COVINGTON NO 1 230KV LINE | PA, RP
160 | 23-00445 | 12182162 | 01/03/2023 08:00 | 01/04/2023 16:00 | JOHN DAY-GRIZZLY NO 1 500KV LINE, GRIZZLY: PCB 4058 | BCHT, BCHW, NI, NWACI, PDCI, SIG, WOJD, COI
161 | 22-06943 | 11704598 | 01/03/2023 08:30 | 01/07/2023 15:00 | LOWER MONUMENTAL PH-LOWER MONUMENTAL 1 500KV LINE INCLUDING: LOWER MONUMENTAL PCB 4316 AND 500KV WEST BUS | WOLM, GEN, WOLM
162 | 23-00060 | 11238928 | 01/09/2023 06:30 | 01/09/2023 18:00 | GRAND COULEE-HANFORD NO 1 500KV LINE INCLUDING HANFORD: 500KV SOUTH BUS AND PCB 4083 | COI, NOH, NWACI, PDCI, WOS, NOH, NWACI, PDCI, WOM, WOS, BCHT, BCHW, GEN, NI, NOH, SIG, COI, NWACI, PDCI, WOCN
163 | 23-00281 | 12143512 | 01/09/2023 08:00 | 01/09/2023 16:00 | BENTON-BAXTER SECTION OF BENTON-FRANKLIN NO.1 115KV LINE INCLUDING PCB B-542 AND 115KV AUX BUS (UNGROUNDED) | TCLA, NWACI
164 | 23-00216 | 11871526 | 01/09/2023 08:00 | 01/20/2023 16:00 | LOWER GRANITE PH-LOWER GRANITE NO 1 500KV LINE, INCLUDING LOWER GRANITE PCB'S 4770 & 4772 | GEN, GEN, MT-NW, NOH, WOH, WOLM, GEN, MT-NW, WOH, WOLM
165 | 23-00057 | 11238963 | 01/09/2023 18:00 | 03/02/2023 07:30 | HANFORD: PCB 4083 INCLUDING MODS 4082 & 4084 | NOH, NWACI, PDCI, WOM, WOS
166 | 23-00104 |  | 01/16/2023 09:00 | 02/17/2023 19:00 | -IPC- HINES-WEST JOHN DAY(IPC) LINE
167 | 23-00288 | 12119015 | 01/17/2023 08:00 | 01/17/2023 15:00 | WAUTOMA: PCB 5253 | WOCN
168 | 23-00291 | 12143292 | 01/19/2023 08:00 | 01/19/2023 15:00 | ASHE: PCB A-894 INCLUDING THE 230KV CAP GROUP 1 | COI, NOH, PDCI, NWACI, TCLA
169 | 23-00272 | 12100504 | 01/19/2023 08:00 | 01/19/2023 10:00 | HATWAI: PCB 4700 | MT-NW, NOH, WOH, WOLM
170 | 23-00273 | 12100491 | 01/19/2023 10:00 | 01/19/2023 12:00 | HATWAI: PCB 4708 | MT-NW, NOH, WOH, WOLM
171 | 23-00205 | 11941432 | 01/21/2023 09:00 | 01/28/2023 15:00 | LITTLE GOOSE PH-LITTLE GOOSE NO 1 500KV LINE, INCLUDING LITTLE GOOSE PCBs 4348 & 4350 | WOLM, GEN
172 | 23-00292 | 12192604 | 01/23/2023 08:00 | 01/23/2023 15:00 | ASHE: PCB A-892 INCLUDING 230KV CAP GROUP 2 | COI, NOH, PDCI, NWACI, TCLA
173 | 23-00233 | 12142457 | 01/23/2023 08:00 | 01/26/2023 15:00 | SICKLER: PCB 4334, BFR | BCHT, BCHW, CI, GEN, NOH, WOCN
174 | 23-00279 | 11943455 | 01/26/2023 12:00 | 01/26/2023 13:00 | RAVER: PCB 4314 | NOEL, RP, SOC
175 | 23-00280 | 11943464 | 01/26/2023 13:00 | 01/26/2023 14:00 | RAVER: PCB 4311 | NOEL, RP, SOC, WOCN
176 | 23-00382 | 12182225 | 01/30/2023 08:00 | 02/02/2023 16:00 | LOWER GRANITE: PCB 4776 | MT-NW, WOH, WOLM, GEN
177 | 23-00222 | 11873044 | 01/30/2023 08:00 | 02/01/2023 15:00 | WARNER: PCB B-133 INCLUDING 115KV CAP GRP 1
178 | 22-07006 | 11705524 | 01/30/2023 08:30 | 02/03/2023 15:00 | LOWER MONUMENTAL 500KV WEST BUS INCLUDING LOWER MONUMENTAL PH #1 500KV LINE STUB BUS AND MOD 4343 | GEN, WOLM