## SearchResults
September 2022
Id | DART | Foreign IDs | Start Time | Stop Time | Description | Paths
1 | 1444850 | From RC West ID: 10352172 | 2021-06-28 05:44 | 2022-09-02 23:59 | PSE - TONO 500¦115KV BANK | RP
2 | 1444928 | To RC West ID: 10353941 | 2021-06-28 12:00 | 2022-10-01 23:59 | VANTAGE SUBSTATION 230/500KV TIE NO 2 230KV LINE | BCHT,BCHW,NI,NOH,NWACI,PDCI,SIG,GEN
3 | 1445410 | To RC West ID: 10359382 | 2021-06-30 10:00 | 2022-09-02 15:00 | PAUL: 4805 TERMINAL OF PAUL-PSE TONO NO 1 500KV LINE | LOAD,RP,SIG
4 | 1419134 | To RC West ID: 9684333 | 2022-07-05 08:00 | 2022-09-30 17:00 | NORTH BONNEVILLE-ROSS NO 2 230KV LINE INCLUDING SIFTON TAP | GEN,LOAD,WOCS,SOA
5 | 1419142 | To RC West ID: 9684180 | 2022-07-05 08:00 | 2022-09-30 17:00 | NORTH BONNEVILLE-TROUTDALE NO 2 230KV LINE | GEN,LOAD,WOCS
6 | 1424814 | From RC West ID: 9826915 | 2022-07-05 09:00 | 2022-09-02 15:30 | PAC - MERIDIAN 500KV SERIES CAP | PDCI,NWACI
7 | 1421114 | To RC West ID: 9761343 | 2022-08-22 07:00 | 2022-09-16 16:00 | TPWR COWLITZ-COVINGTON SECTION OF CHEHALIS-COVINGTON NO 1 230KV LINE | PA,RP
8 | 1424634 | To RC West ID: 9878455 | 2022-08-22 07:30 | 2022-09-15 16:00 | SANTIAM-WREN SECTION OF SANTIAM-TOLEDO NO 1 230KV LINE INCLUDING SANTIAM: PCB A-524 AND 230KV AUX BUS | SWORE,COI,PDCI
9 | 1433846 | To RC West ID: 10085244 | 2022-09-01 08:00 | 2022-10-27 14:00 | BENTON-RINGOLD SECTION OF BENTON-SCOOTENEY NO 1 115KV LINE | TCLA
10 | 1405218 | OTS Ticket # 7756 To RC West ID: 9551422 | 2022-09-05 05:00 | 2022-09-22 17:30 | CHIEF JOSEPH: 4731/4734 TERMINAL OF CHIEF JOSEPH PH-CHIEF JOSEPH NO 6 500KV LINE | GEN
11 | 1414360 | To RC West ID: 9708248 | 2022-09-06 08:00 | 2022-09-07 15:30 | KEELER: 230/115KV TRANSFORMER 1 INCLUDING SPARE PHASE | SOA
12 | 1428692 | To RC West ID: 9945625 | 2022-09-12 09:00 | 2022-09-16 18:30 | LAPINE-CHILOQUIN NO 1 230KV LINE | COI,NJD,NWACI,PDCI
13 | 1426546 | To RC West ID: 9878761 | 2022-09-15 07:30 | 2022-09-22 16:00 | SANTIAM-TOLEDO NO 1 230KV LINE INCLUDING SANTIAM: PCB A-524 AND TOLEDO: PCB A-1472 AND WREN: LBD A-1604 & 230/69KV TRANSFORMER 2, | SWORE
14 | 1421920 | To RC West ID: 9761357 | 2022-09-16 15:00 | 2022-09-16 16:00 | CENTRALIA SWITCHING STATION-TPWR COWLITZ SECTION OF CHEHALIS-COVINGTON NO 1 230KV LINE INCLUDING COWLITZ TAP | PA,RP,BCHT,BCHW,NOEL,SOC
15 | 1428694 | To RC West ID: 9945633 | 2022-09-20 09:00 | 2022-09-23 18:30 | LAPINE-CHILOQUIN NO 1 230KV LINE | COI,NJD,NWACI,PDCI
16 | 1428696 | To RC West ID: 9945639 | 2022-09-26 09:00 | 2022-09-30 18:30 | LAPINE-CHILOQUIN NO 1 230KV LINE | COI,NJD,NWACI,PDCI