## Request List
Row | Request# | CAISO# | Start | End | Main Element Impacted | Path Affected
1 | 23-00864 | 10173236 | 10/01/2023 08:00 | 01/30/2024 16:00 | WAPA - TRACY: 500KV SHUNT CAPS PT10 A/B | COI
2 | 23-01561 | 12689661 | 12/06/2023 08:00 | 01/31/2024 16:00 | GRIZZLY: 500KV REACTOR 2, GRIZZLY: PCB 4720, GRIZZLY: MOD 4719 | COI, PDCI, NWACI
3 | 24-00037 | 11350939 | 01/02/2024 07:00 | 01/19/2024 16:00 | ASHE-HANFORD NO 1 500KV LINE | NOH, NWACI, PDCI, SIG, COI, NWACI, PDCI, COI, FCRPS, NWACI, PDCI, COI, FCRPS, NOH, NOH, NWACI, PDCI, COI, WOM, WOS, NWACI, PDCI, COI, NOH, WOM, WOS
4 | 24-00034 | 11346165 | 01/22/2024 07:30 | 02/09/2024 16:00 | MIDWAY-BENTON NO 1 115KV LINE INCLUDING SCOOTENEY TAP-SAGEHILL SECTION, SCOOTENEY TAP-SAGEHILL SECTION OF SCOOTENEY TAP TO MIDWAY-BENTON NO 1 115KV LINE | TCLA, GEN, TCLA