## Request List
Row | Request# | Start | End | Main Element Impacted | Path Affected | CAISO#
1 | 18-00033 | 09/26/2018 13:00 | 09/25/2025 15:30 | ROGUE: 115/23KV TRANSFORMERS 2
2 | 18-00034 | 10/07/2018 12:00 | 10/30/2025 17:00 | THE DALLES PH: 230/13.2KV BANK 10
3 | 23-04125 | 01/28/2023 17:00 | 07/07/2025 07:00 | ROCKY REACH-MAPLE VALLEY NO 1 345kV LINE OPERATING AT 230KV | WOCN, SOC/NOEL, CI, GEN, IROL, NOEL, NOH, SOC | 13016840
4 | 23-08577 | 04/30/2023 18:57 | 01/01/2027 23:59 | VALHALLA: PCB B-280 |  | 13856830
5 | 23-12661 | 07/27/2023 10:00 | 12/31/2025 15:00 | INTALCO: 230/13.8KV TRANSFORMER 6 INCLUDING PCB'S L- 512, L-527, CAP GROUP 6, GROUNDING BANK 6 AND FEEDER 6 METERING PT'S.
6 | 23-16749 | 10/26/2023 07:00 | 06/01/2028 16:00 | VALHALLA: B-280 TERMINAL OF THE VALHALLA-CHELAN CO PUD 115KV FEEDER T1 | CI
7 | 23-18445 | 12/14/2023 06:40 | 12/31/2025 16:00 | BCH - CHAPMAN: 5CX1 | NI | 14853282
8 | 23-18564 | 12/20/2023 14:56 | 10/01/2025 23:59 | PACW - BURNS: 500KV SERIES CAP SAGMENT 1 & 2 | NWACI
9 | 24-03188 | 01/15/2024 18:00 | 09/30/2025 15:00 | ECHO LAKE: 500KV CAP GRP 1 INCLUDING PCB 5125 | BCHT, BCHW, NOEL, SOC, WOCN, NI, IROL | 15061704
10 | 24-03190 | 01/15/2024 18:00 | 09/30/2025 15:00 | ECHO LAKE: 500KV CAP GRP 2 INCLUDING PCB 5127 | BCHT, NOEL, SOC, WOCN, NI, BCHW, IROL | 15142411
11 | 24-15794 | 09/26/2024 11:00 | 10/13/2025 12:00 | BOUNDARY: PCB A-1226 |  | 16851914
12 | 24-16579 | 10/16/2024 08:00 | 10/31/2025 15:00 | BOUNDARY: PCB A-1230 | SOB | 17543676
13 | 24-17768 | 11/14/2024 08:00 | 07/31/2025 15:00 | COLUMBIA: 230/115KV TRANSFORMER 1 (DERATED) | LOAD, WOCN, CI, NOH | 16936855
14 | 24-18856 | 12/26/2024 20:45 | 07/31/2025 15:00 | TIMBER: 34.5KV PCB L-1138 INCLUDING 115/34.5KV TRANSFORMER 1.
15 | 25-05571 | 02/24/2025 12:00 | 12/31/2025 23:00 | GARRISON-ANACONDA NO 1 230KV LINE (DERATED) | MT-NW | 17476640
16 | 25-00087 | 02/24/2025 18:00 | 08/20/2025 16:30 | PONDEROSA: A-1811 TO A-1840 SECTION OF THE 230KV NORTH MAIN BUS INCLUDING A-1840 DISCONNECT | LOAD, COR, NWACI
17 | 25-06862 | 04/01/2025 10:00 | 10/01/2025 17:00 | MCNARY: A-436 TERMINAL OF MCNARY-WANAPA NO 1 230KV LINE
18 | 25-07665 | 04/07/2025 10:30 | 10/31/2025 15:00 | SATSOP PARK-COSMOPOLIS NO 1 115KV LINE (DERATED) | LOAD, SOA, NOPE | 17719104
19 | 25-03624 | 04/21/2025 08:00 | 10/06/2025 11:00 | CARDWELL: B-1540 TERMINAL OF CARDWELL-MEEKER 115KV LINE | LOAD, SOA, NOPE | 17293824
20 | 25-08584 | 04/28/2025 08:00 | 08/30/2025 15:00 | GRAND COULEE: 287/230KV BANK KX17A TRANSFORMER 1, OLYMPIA: 287/230KV TRANSFORMER 3 | NOH, OKLA, NOEL, RP, SOC, WOCN, IROL | 17839247
21 | 25-08817 | 05/03/2025 06:00 | 12/31/2025 15:00 | GRAND COULEE: PCB 2292, GRAND COULEE: PCB 2296 | GEN, NOH, WOCN
22 | 25-08164 | 05/05/2025 07:00 | 07/01/2025 17:00 | PSE - SKYKOMISH-BEVERLY PARK 115KV LINE | WOCN, SOC/NOEL
23 | 25-05878 | 05/05/2025 07:00 | 09/22/2025 17:00 | THE DALLES PH: 230/13.2KV BANK 11 |  | 17503957
24 | 25-08931 | 05/12/2025 06:30 | 11/20/2025 17:00 | MCNARY: A-408 TERMINAL OF MCNARY PH-MCNARY NO 2 230KV LINE |  | 17894564
25 | 25-04561 | 05/19/2025 12:00 | 07/17/2025 10:00 | MIDWAY-HEW NO 2 230kV LINE INCLUDING MIDWAY: PCB A-114 AND A-114 AUX BUS DISC | WOM, GEN, TCLA, LOAD | 17583210
26 | 25-02222 | 05/29/2025 10:00 | 07/01/2025 15:00 | NOTI CREEK TAP: B-971 AND B-972 TERMINALS OF NOTI CREEK TAP TO LANE-WENDSON NO 1 115KV LINE | LOAD, SCORC | 17182100
27 | 25-00205 | 05/30/2025 08:00 | 07/28/2025 15:00 | KNAPPA-FERN HILL SECTION OF DRISCOLL-ASTORIA NO 1 115KV LINE | SOA | 17095338
28 | 25-06917 | 06/02/2025 08:00 | 10/30/2025 16:00 | -CPUD- 7TH AVE-EAST KELSO 115KV LINE | LOAD | 17616764
29 | 25-07844 | 06/09/2025 07:00 | 10/30/2025 16:00 | COLUMBIA: 230/115KV TRANSFORMER 1 | LOAD, WOCN, CI, NOH | 17738348
30 | 25-04059 | 06/09/2025 08:00 | 07/09/2025 15:00 | KEELER: PCB A-873 INCLUDING 230KV REACTIVE GROUP 2 REACTOR 1 | SOA, NOPE | 17320365
31 | 25-08691 | 06/09/2025 08:00 | 09/04/2025 18:00 | SCL - BOTHELL: 230/115KV BANK 61 | SOC, NOEL | 17726028
32 | 24-09816 | 06/10/2025 11:00 | 10/30/2025 16:00 | COLUMBIA: 230/115KV TRANSFORMER 1 INCLUDING 13.8KV STATION SERVICE 2 REACTOR, 13.8/480V STATION SERVICE TRANSFORMER 2, 13.8KV TERTIARY BUS, AND PCB B-396
33 | 25-04291 | 06/16/2025 08:00 | 07/02/2025 15:00 | ROSS: 230/115KV TRANSFORMER 1 | LOAD, SOA, NOPE | 17337016
34 | 25-08863 | 06/16/2025 11:00 | 07/25/2025 16:00 | -EWEB- DANEBO: 115KV BUS BETWEEN AS 4973 AND PCB 4950 | EWEB | 17882951
35 | 25-03625 | 06/18/2025 08:00 | 07/02/2025 16:00 | GRIZZLY: 4047/4049 TERMINALS AND MALIN: 4071/4073/4341 TERMINALS OF GRIZZLY-MALIN 2 500KV LINE | BCHT, BCHW, NI, NWACI, SIG | 17293918
36 | 25-06146 | 06/23/2025 07:00 | 07/02/2025 16:00 | -CPUD- GARDENERS CORNER: SUBSTATION | LOAD, SOA
37 | 25-03605 | 06/23/2025 07:00 | 07/02/2025 15:00 | KELLER-NESPELEM SECTION OF GRAND COULEE-OKANOGAN NO 2 115KV LINE | LOAD | 17299738
38 | 25-06096 | 06/26/2025 16:00 | 11/14/2025 08:00 | ROCKY REACH: 345/230KV TRANSFORMER 1 INCLUDING MODS A-3017, A-3016 AND THE A-1001 DISCONNECTS | GEN, IROL, NOEL, NOH, SOC, WOCN | 17530014
39 | 25-08284 | 06/27/2025 08:00 | 07/03/2025 16:00 | SHERWOOD (PGE): 230/115KV TRANSFORMER 2 (VWR2) | NOPE | 17287906
40 | 25-00310 | 06/30/2025 06:30 | 07/02/2025 17:00 | OLYMPIA: A-206 TERMINAL OF OLYMPIA-GRAND COULEE NO 1 230KV LINE | NOEL, RP, SOC, WOCN, NOH, IROL | 17116530
41 | 25-05896 | 06/30/2025 07:00 | 07/03/2025 17:00 | THE DALLES PH: 230/13.2KV BANK 6 |  | 17504294
42 | 25-00849 | 06/30/2025 08:00 | 08/08/2025 15:00 | MARTIN CREEK: 230/115KV TRANSFORMER 1 INCLUDING PCB A-443 | SCORC, LOAD | 17326275
43 | 25-00956 | 06/30/2025 08:00 | 07/01/2025 16:00 | JOHN DAY: PCB 4170 (108E) BFR and PCB DIFF | NWACI, WOCS, WOJD, PDCI | 17005005
44 | 25-08468 | 07/01/2025 07:00 | 07/03/2025 17:30 | MONMOUTH-SOUTH SECTION OF SALEM-ALBANY NO 2 115KV LINE | NWACI, SLAL | 17817801
45 | 25-00910 | 07/01/2025 07:30 | 07/01/2025 07:45 | GRAND COULEE: PCB 2292, GRAND COULEE: PCB 2296 | GEN, NOH, WOCN | 16842254
46 | 25-08419 | 07/01/2025 08:00 | 07/03/2025 15:00 | -PACW- DALLAS-MONPAC SECTION OF BPA SALEM-MONPAC 115KV LINE
47 | 25-01383 | 07/01/2025 08:00 | 07/01/2025 15:00 | SCHULTZ: PCB 5173 | WOCN, NOEL | 17175545
48 | 25-01359 | 07/01/2025 08:00 | 07/02/2025 15:00 | KEELER-OREGON CITY NO 2 115KV LINE | LOAD, SOA, NOPE | 17181773
49 | 25-08002 | 07/01/2025 08:00 | 07/01/2025 15:00 | CHEMAWA: PCB A-672 INCLUDING 230KV CAP GROUP 2 SECTION 1 | WOCS, SLAL | 17766594
50 | 25-06900 | 07/01/2025 08:00 | 07/01/2025 15:30 | -LVE- HOOPER SPRINGS: PCB HL-742 |  | 17618690
51 | 25-02149 | 07/01/2025 09:00 | 07/02/2025 15:00 | GRIZZLY: PCB 4720 INCLUDING 500KV REACTOR 2 | NWACI | 17287959
52 | 25-00911 | 07/01/2025 11:15 | 07/01/2025 11:30 | GRAND COULEE: PCB 2292, GRAND COULEE: PCB 2296 | GEN, NOH, WOCN | 16842263
53 | 25-01374 | 07/02/2025 08:00 | 07/02/2025 16:30 | SCHULTZ: PCB 5145 | WOCN, NOEL | 17300213
54 | 25-06901 | 07/02/2025 08:00 | 07/02/2025 15:30 | -LVE- HOOPER SPRINGS: PCB HH-743
55 | 25-08003 | 07/02/2025 08:00 | 07/02/2025 15:00 | CHEMAWA PCB A-673 INCLUDING 230KV CAP GROUP 2 SECTION 2 | WOCS, SLAL | 17766599
56 | 25-02008 | 07/02/2025 22:45 | 07/02/2025 23:00 | GRAND COULEE: PCB 2392, GRAND COULEE: PCB 2396 | GEN, NOH, WOCN | 17115719
57 | 25-05898 | 07/03/2025 16:30 | 07/03/2025 17:00 | BIG EDDY: PCB A-824 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 4 230KV LINE | GEN, FCRPS
58 | 25-00311 | 07/06/2025 22:00 | 07/21/2025 17:00 | GRAND COULEE: PCB 7286 | WOH, NOH, WOCN | 17269965
59 | 25-00485 | 07/06/2025 22:00 | 07/06/2025 22:30 | GRAND COULEE: PCB 2392, GRAND COULEE: PCB 2396 | GEN, NOH, WOCN | 16463607
60 | 25-05149 | 07/07/2025 07:00 | 07/10/2025 17:00 | HAWKINS-HIDEAWAY SECTION OF HAWKINS-ALVEY NO 1 115KV LINE |  | 17676779
61 | 25-00227 | 07/07/2025 07:00 | 07/17/2025 16:30 | BELL: 500/230KV TRANSFORMER 1, INCLUDING PCB A-577 AND THE 230KV AUX BUS SECT 5 | GEN, MT-NW, WOH | 16210602
62 | 25-05899 | 07/07/2025 07:00 | 07/10/2025 17:00 | THE DALLES PH: 230/13.2KV BANK 7 |  | 17504319
63 | 25-05900 | 07/07/2025 07:00 | 07/07/2025 07:30 | BIG EDDY: PCB A-836 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 5 230KV LINE | GEN, FCRPS
64 | 25-06512 | 07/07/2025 07:30 | 07/10/2025 16:00 | ALVEY: PCB 5084 ALARMS | NWACI, EWEB | 17576642
65 | 25-00601 | 07/07/2025 07:30 | 07/08/2025 16:00 | CAPTAIN JACK: PCB 4924 BFR | NWACI, COI | 17080371
66 | 25-01610 | 07/07/2025 08:00 | 07/07/2025 15:00 | KNIGHT: PCB 5486 | WOCS, WOJD, WOCN, NOH, PDCI | 17087048
67 | 25-07514 | 07/07/2025 08:00 | 07/08/2025 15:00 | LAKESIDE-HAUSER SECTION OF REEDSPORT-FAIRVIEW NO 1 115KV LINE | LOAD, SCORC | 17720336
68 | 25-03313 | 07/07/2025 08:00 | 07/08/2025 15:00 | LOWER MONUMENTAL: PCB 4676 RELAYS | WOLM | 17568618
69 | 24-07643 | 07/07/2025 08:00 | 07/18/2025 15:00 | DEER ISLAND-RAINIER SECTION INCLUDING GOBLE TAP TO ST HELENS-ALLSTON NO 1 115KV LINE | SOA, NOPE | 15651713
70 | 25-02617 | 07/07/2025 08:00 | 07/18/2025 16:00 | BOUNDARY-SACHEEN NO 1 230KV LINE | SOB | 17285780
71 | 25-06046 | 07/07/2025 08:00 | 07/09/2025 15:00 | SKOOKUM-SHELTON SECTION OF OLYMPIA-SHELTON NO 2 115KV LINE | RP, SOA, NOPE
72 | 25-03578 | 07/07/2025 08:00 | 07/18/2025 15:00 | RAYMOND-BALEVILLE SECTION OF RAYMOND-WILLAPA RIVER NO 1 115KV LINE |  | 17412851
73 | 25-02096 | 07/07/2025 08:00 | 07/10/2025 16:00 | CENTRAL FERRY: PCB A-1780 BFR |  | 17127573
74 | 25-06893 | 07/07/2025 08:00 | 07/11/2025 16:00 | HOLCOMB-OXBOW SECTION OF HOLCOMB-NASELLE NO. 1 115 KV LINE INCLUDING HOLCOMB TAP TO CHEHALIS-RAYMOND NO 1 115KV LINE AND HOLCOMB: PCB B-440 | LOAD, SOA, NOPE, RP | 17636456
75 | 25-05272 | 07/07/2025 08:00 | 07/07/2025 15:00 | BETTAS ROAD: PCB A-3040 | NOEL, SOC, WOCN | 17496032
76 | 25-05135 | 07/07/2025 08:30 | 07/07/2025 15:30 | MARION: 500KV SOUTH BUS INCLUDING PCBS 4383 AND 4374 | WOCS, NWACI, NOPE | 17418947
77 | 25-07578 | 07/07/2025 09:00 | 07/09/2025 16:00 | GARRISON: PCB 4415 | MT-NW | 17703558
78 | 25-01614 | 07/07/2025 09:00 | 07/10/2025 16:00 | FORT ROCK: GRIZZLY-CAPTAIN JACK 1-500KV LINE SERIES CAP GROUP 1 INCLUDING PCB 4265 | NWACI | 17089078
79 | 25-08287 | 07/07/2025 22:00 | 07/08/2025 02:00 | COLUMBIA-PALISADES SECTION OF COLUMBIA-ROCKY FORD NO 1 115KV LINE | NOH | 17805781
80 | 25-08311 | 07/08/2025 02:00 | 08/22/2025 16:00 | COLUMBIA-(GPUD) STRUCTURE 1 SECTION OF THE COLUMBIA-ROCKY FORD NO 1 115KV LINE INCLUDING COLUMBIA: PCB B-400 |  | 17805832
81 | 25-00941 | 07/08/2025 06:00 | 07/13/2025 16:00 | SNOHOMISH-BEVERLY PARK NO 3 115KV LINE | SOC/NOEL | 16847424
82 | 25-08286 | 07/08/2025 07:00 | 07/08/2025 18:00 | SCL - BOTHELL-SHORELINE 1, BOTHELL-CANAL 115KV LINES AND BOTHELL 230/115KV BANK 61 | NOEL, SOC, LOAD | 17726066
83 | 25-00896 | 07/08/2025 07:30 | 07/08/2025 07:45 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN | 16821941
84 | 25-01612 | 07/08/2025 08:00 | 07/09/2025 15:00 | JOHN DAY: PCB 4170 | NWACI, WOCS, WOJD, PDCI | 17094334
85 | 25-04171 | 07/08/2025 08:00 | 07/17/2025 17:00 | NORTH BONNEVILLE-TROUTDALE NO 1 230KV LINE | GEN, LOAD, WOCS, FCRPS | 17333502
86 | 25-03125 | 07/08/2025 08:00 | 07/08/2025 15:00 | MARION: PCB 4377 | NWACI, WOCS | 17256987
87 | 25-05274 | 07/08/2025 08:00 | 07/08/2025 12:30 | BETTAS ROAD: PCB A-3043 | NOEL, SOC, WOCN | 17496034
88 | 25-06131 | 07/08/2025 09:00 | 07/10/2025 15:00 | ALCOA: RIVER ROAD-ALCOA 115KV LINE RELAYS INCLUDING PCB'S B-1892 & B-1893 | LOAD, SOA, GEN, NOPE | 17537182
89 | 25-00897 | 07/08/2025 11:15 | 07/08/2025 11:30 | GRAND COULEE: PCB 1992, GRAND COULEE: PCB 1996 | GEN, NOH, WOCN | 16821949
90 | 25-05275 | 07/08/2025 12:30 | 07/08/2025 16:30 | BETTAS ROAD: PCB A-3046 | NOEL, SOC, WOCN | 17496042
91 | 25-07658 | 07/08/2025 21:00 | 07/09/2025 07:00 | BELFAIR TAP TO SHELTON-KITSAP NO 2 115KV LINE | RP | 17823083
92 | 25-05276 | 07/09/2025 08:00 | 07/10/2025 16:00 | BETTAS ROAD: PCB A-3050 |  | 17496045
93 | 25-03126 | 07/09/2025 08:00 | 07/09/2025 15:00 | MARION: PCB 4380 | NWACI, WOCS | 17257018
94 | 25-03363 | 07/09/2025 08:00 | 07/10/2025 15:00 | LOWER MONUMENTAL: PCB 4624 RELAYS | WOLM | 17568652
95 | 25-03609 | 07/10/2025 08:00 | 07/10/2025 16:00 | VANTAGE-COLUMBIA NO 1 230KV LINE INCLUDING COLUMBIA PCB'S A-168 AND A-343 AND VANTAGE PCB'S A-1160 AND A-1163 | GEN, NOH, CI, SIG, WOCN | 17293682
96 | 25-01753 | 07/10/2025 08:00 | 07/10/2025 16:00 | JOHN DAY: PCB 4176 | NWACI, WOJD, PDCI | 17094557
97 | 25-03127 | 07/10/2025 08:00 | 07/10/2025 15:00 | MARION: PCB 4389 | NWACI, WOCS | 17257014
98 | 25-03599 | 07/10/2025 08:00 | 07/11/2025 16:00 | CARLTON: A-316 TERMINAL INCLUDING MW&L CASCADE STEEL A-1565 TERMINAL OF CARLTON-SHERWOOD NO 1 230KV LINE | LOAD, SOA, NOPE, NWACI | 17293162
99 | 25-00726 | 07/10/2025 08:00 | 07/10/2025 16:00 | INTALCO: PCB'S A-1020, A-1024, AND L-510 BFR'S | BCHT, BCHW | 17088342
100 | 25-05901 | 07/10/2025 16:30 | 07/10/2025 17:00 | BIG EDDY: PCB A-836 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 5 230KV LINE | GEN, FCRPS
101 | 25-06520 | 07/11/2025 07:30 | 07/12/2025 16:00 | ALVEY: PCB 5091 ALARMS |  | 17576746
102 | 24-01040 | 07/13/2025 06:00 | 08/01/2025 23:00 | GRAND COULEE: PCB 2092, GRAND COULEE: PCB 2096 | GEN, NOH, WOCN | 14695728
103 | 25-00981 | 07/14/2025 04:30 | 09/26/2025 15:00 | LIBBY: A-1590 TERMINAL OF LIBBY PH-LIBBY NO 1 230KV LINE | GEN, FCRPS | 17133701
104 | 25-03579 | 07/14/2025 07:00 | 07/15/2025 16:00 | COLUMBIA: GRAND COULEE-SCHULTZ 1 500KV LINE SERIES CAP GROUP 1, INCLUDING PCB 4694 | IROL, NOEL, NOH, SOC, WOCN | 17292738
105 | 25-03622 | 07/14/2025 07:00 | 07/15/2025 15:00 | RAVER: PCB 4844 INCLUDING 500KV REACTOR 2 | NOEL, RP, SOC | 17299299
106 | 25-05636 | 07/14/2025 07:00 | 07/14/2025 16:00 | SHELTON: PCB A-1667 | RP | 17518430
107 | 25-00259 | 07/14/2025 07:00 | 07/18/2025 17:00 | FRANKLIN: B-1528 TERMINAL OF ICE HARBOR-FRANKLIN NO 1 115KV LINE | GEN, TCLA | 17286340
108 | 25-08482 | 07/14/2025 07:00 | 07/17/2025 15:00 | MORROW FLAT: 230/115KV TRANSFORMER 1 | WOM, LOAD | 17839736
109 | 25-05164 | 07/14/2025 07:00 | 07/17/2025 17:00 | HAWKINS-HIDEAWAY SECTION OF HAWKINS-ALVEY NO 1 115KV LINE |  | 17677024
110 | 25-03852 | 07/14/2025 07:00 | 07/14/2025 10:00 | -LVE- HOBACK: 115KV MAIN BUS INCLUDING THE SNAKE RIVER-HOBACK SECTION AND THE HOBACK-RAFTER J SECTION OF THE SNAKE RIVER-JACKSON NO 1 115KV LINE | SEIL, LOAD | 17345109
111 | 25-03880 | 07/14/2025 07:00 | 07/23/2025 15:30 | -LVE- HOBACK-RAFTER J SECTION OF SNAKE RIVER-JACKSON 115KV LINE INCLUDING THE HOBACK: HR781 LINE SECT DISC | SEIL, MT-NW | 17345156
112 | 25-05902 | 07/14/2025 07:00 | 07/17/2025 17:00 | THE DALLES PH: 230/13.2KV BANK 8 |  | 17530325
113 | 25-05903 | 07/14/2025 07:00 | 07/14/2025 07:30 | BIG EDDY: PCB A-836 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 5 230KV LINE | GEN, FCRPS
114 | 25-03611 | 07/14/2025 07:00 | 07/31/2025 15:00 | NESPELEM-GOOSE LAKE SECTION OF GRAND COULEE-OKANOGAN NO 2 115KV LINE | LOAD | 17299853
115 | 25-06510 | 07/14/2025 07:30 | 07/18/2025 16:00 | ALVEY: 500KV REACTOR 2 INCLUDING PCB 5099 AND MOD 5098 ALARMS | NWACI, EWEB, SLAL | 17576884
116 | 25-01234 | 07/14/2025 08:00 | 07/14/2025 15:00 | HATWAI: PCB 4708 | MT-NW, NOH, WOH, WOLM | 17244577
117 | 25-02264 | 07/14/2025 08:00 | 07/15/2025 15:00 | CUSTER: PCB A-1250 | BCHT, BCHW, NOEL, SOC, NI | 17175269
118 | 25-00756 | 07/14/2025 08:00 | 07/18/2025 15:00 | MALIN: PCB 4066 | NWACI, COI | 16856714
119 | 25-03324 | 07/14/2025 08:00 | 07/15/2025 15:00 | LOWER MONUMENTAL: PCB 4599 RELAYS | WOLM | 17338281
120 | 25-04703 | 07/14/2025 08:00 | 07/19/2025 10:00 | WAUTOMA: SCHULTZ 1 500KV LINE SERIES CAP GROUP 1 INCLUDING PCBS 5514 AND 5513 | NOH, WOCN | 17374687
121 | 25-07534 | 07/14/2025 08:00 | 07/14/2025 16:00 | COSMOPOLIS: PCB B-1330 (RAYMOND-COSMOPOLIS NO 1 115KV LINE) | LOAD | 17720052
122 | 25-01751 | 07/14/2025 08:00 | 07/15/2025 15:00 | JOHN DAY: PCB 4164 | NWACI, WOJD, PDCI | 17094606
123 | 25-03557 | 07/14/2025 08:00 | 07/14/2025 14:00 | PEARL: PCB A-1192 | SOA, NOPE | 17293696
124 | 25-08171 | 07/14/2025 08:00 | 07/18/2025 14:30 | KEELER-OREGON CITY NO 2 115KV LINE | LOAD, SOA, NOPE | 17783884
125 | 25-02121 | 07/14/2025 09:00 | 07/17/2025 15:00 | LAPINE: 230/115KV TRANSFORMER 1 INCLUDING PCB A-1494 | COR, GRZN, NWACI | 17895496
126 | 25-02356 | 07/16/2025 07:00 | 07/17/2025 14:00 | GARRISON: PCB 4409 | MT-NW | 17191342
127 | 25-03582 | 07/16/2025 07:00 | 07/17/2025 16:00 | COLUMBIA: GRAND COULEE-SCHULTZ 2 500KV LINE SERIES CAP GROUP 2 INCLUDING PCB 4693 | NOH, WOCN, IROL, NOEL, SOC | 17294263
128 | 25-05725 | 07/16/2025 07:30 | 07/16/2025 15:00 | INTALCO: 230/13.8KV TRANSFORMER 2 INCLUDING PCB'S A-1032, A-1036, L-508, AND 13.8KV GROUND BANK 2, CAP GROUP 2, AND FEEDER 2 METERING PT'S. | BCHT, BCHW | 17929525
129 | 25-04643 | 07/16/2025 08:00 | 07/17/2025 15:00 | FAIRMOUNT: PCB B-1374 INCLUDING THE 115KV AUX BUS AND JEFFERSON COUNTY PUD 115KV FEEDER 2 TO 1135 DISCONNECT | LOAD | 17380813
130 | 25-01749 | 07/16/2025 08:00 | 07/17/2025 15:00 | JOHN DAY: PCB 4153 INCLUDING CAP GROUP 1 | NWACI, WOJD, PDCI | 17094629
131 | 25-05713 | 07/17/2025 07:30 | 07/17/2025 15:00 | INTALCO: 230/13.8KV TRANSFORMER 3 INCLUDING GROUNDING BANK 3, CAP GROUP 3, FEEDER 3 METER PT'S, AND PCB'S A-1028, A-1032, L-509, L-519 |  | 17739489
132 | 25-03018 | 07/17/2025 08:00 | 07/17/2025 12:00 | SCHULTZ: PCB 5176 | WOCN, NOEL | 17246623
133 | 25-08078 | 07/17/2025 10:00 | 07/17/2025 14:00 | DETROIT: PCB A-320 | GEN, SLAL | 17772163
134 | 25-04559 | 07/17/2025 10:00 | 07/17/2025 16:00 | MIDWAY-HEW NO 2 230kV LINE INCLUDING MIDWAY: PCB A-114 AND THE 230kV AUX BUS SECTION 1 | WOM, GEN, TCLA, LOAD | 17583211
135 | 25-08535 | 07/17/2025 10:00 | 07/17/2025 13:00 | NASELLE: 115 KV CAP GROUP 1 SECTIONS 1, 2, 3 INCLUDING PCB B-1715, LBDs B-1718, B-1719, B-1722, & 115 KV REACTIVE BUS | SOA, LOAD | 17824357
136 | 25-03019 | 07/17/2025 12:00 | 07/17/2025 16:00 | SCHULTZ: PCB 5179 | NOH, WOCN | 17246628
137 | 25-05904 | 07/17/2025 16:30 | 07/17/2025 17:00 | BIG EDDY: PCB A-836 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 5 230KV LINE | GEN, FCRPS
138 | 25-04669 | 07/19/2025 10:00 | 07/22/2025 18:30 | WAUTOMA: SCHULTZ 1 500KV LINE SERIES CAP GROUP NO 1 | NOH, WOCN | 17374868
139 | 25-01288 | 07/21/2025 06:00 | 08/11/2025 07:00 | -PACW- CPUD RUNYAN-PACW TROUTDALE NO 1 115KV LINE | LOAD, SOA, WOCS
140 | 25-06777 | 07/21/2025 06:00 | 07/25/2025 13:30 | -PACW- CHILOQUIN-FISHHOLE SECTION OF CHILOQUIN-MILE HI 115KV LINE
141 | 25-05567 | 07/21/2025 06:00 | 07/21/2025 09:00 | MOYIE SPRINGS-BONNERS FERRY SECTION OF LIBBY-BONNERS FERRY NO 1 115KV LINE INCLUDING CBF MOYIE SUB AND MOYIE PH AND NBCH SUB | FLAT, SOB | 17490104
142 | 25-05569 | 07/21/2025 06:00 | 07/21/2025 09:00 | BONNERS FERRY-SMTH SMITH CREEK NO 1 115KV LINE |  | 17490032
143 | 25-05356 | 07/21/2025 06:00 | 07/22/2025 16:00 | BONNERS FERRY: 115KV MAIN BUS INCLUDING 115KV CAP GROUP 1 AND 115KV CAP GROUP 2 SECTION 1 | FLAT, SOB, LOAD | 17569938
144 | 25-00312 | 07/21/2025 06:30 | 07/24/2025 17:00 | GRAND COULEE-BELL NO.5 230KV LINE INCLUDING PCB 7286, 7382 AND 230KV A/B SECTION 3 | NOH, WOH | 17287019
145 | 25-08489 | 07/21/2025 07:00 | 07/21/2025 10:00 | BONNEVILLE PH 1-NORTH BONNEVILLE NO 2 230KV LINE | GEN, WOCS, FCRPS | 17817941
146 | 25-02335 | 07/21/2025 07:00 | 07/22/2025 14:00 | GARRISON: PCB 4421 | MT-NW | 17191334
147 | 25-06197 | 07/21/2025 07:00 | 07/31/2025 16:00 | LEXINGTON: B-1466 TERMINAL OF LEXINGTON-WEST KELSO 1 115KV LINE | LOAD, SOA | 17537421
148 | 25-05905 | 07/21/2025 07:00 | 07/24/2025 17:00 | THE DALLES PH: 230/13.2KV BANK 9 |  | 17530940
149 | 25-05906 | 07/21/2025 07:00 | 07/21/2025 07:30 | BIG EDDY: PCB A-842 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 6 230KV LINE | GEN, FCRPS
150 | 25-03138 | 07/21/2025 07:30 | 07/22/2025 15:00 | NAPAVINE: PCB 5226 | SOA, NOPE | 17323813
151 | 25-02310 | 07/21/2025 07:30 | 07/24/2025 15:00 | CUSTER: 500/230kV BANK #2 INCLUDING PCB 4486 | NOEL, SIG, SOC, NI, BCHT, BCHW | 17176654
152 | 25-01748 | 07/21/2025 08:00 | 07/22/2025 15:00 | JOHN DAY: PCB 4140 | NWACI, WOJD, PDCI | 17094639
153 | 25-07979 | 07/21/2025 08:00 | 07/25/2025 15:00 | HILLTOP: 230 KV CCVT 30H (HILLTOP-FORT SAGE 1 345KV LINE) | RATS, NWACI | 17777976
154 | 25-04210 | 07/21/2025 08:00 | 08/01/2025 17:00 | NORTH BONNEVILLE-ROSS NO 1 230KV LINE | GEN, LOAD, WOCS, FCRPS, SOA, NOPE | 17337282
155 | 25-08094 | 07/21/2025 08:00 | 07/21/2025 16:00 | TOLEDO: 230/69KV TRANSFORMER 1, INCLUDING: 13.8KV BUS SECTION 1 AND STATION SERVICE TRANSFORMER 1 | NWACI, LOAD, SCORC
156 | 25-02025 | 07/21/2025 08:00 | 07/31/2025 16:30 | BIG EDDY-PARKDALE SECTION OF BIG EDDY-TROUTDALE NO 1 230KV LINE | PDCI, WOCS | 17292785
157 | 25-03327 | 07/21/2025 08:00 | 07/22/2025 15:00 | LOWER MONUMENTAL: PCB 4247 RELAYS | WOLM | 17330486
158 | 25-06509 | 07/21/2025 08:00 | 07/25/2025 15:00 | ALVEY: MARION 1 500KV LINE SERIES CAP GROUP 1 INCLUDING PCB 5103 ALARMS | NWACI, EWEB | 17576907
159 | 25-00382 | 07/21/2025 08:00 | 07/23/2025 15:00 | ASHE: PCB 4907 INCLUDING REACTOR 1 | NWACI, FCRPS, NOH | 16331864
160 | 25-03580 | 07/21/2025 08:00 | 08/01/2025 15:00 | RAYMOND-HENKLE ST. NO 1 115KV LINE | LOAD, PA | 17412874
161 | 25-02145 | 07/21/2025 09:00 | 07/24/2025 15:00 | GRIZZLY: PCB 4042 | NWACI, WOJD | 17287995
162 | 25-07714 | 07/21/2025 09:00 | 07/22/2025 15:00 | BONNERS FERRY: 115/13.8KV TRANSFORMER BANKS 1 & 2 INCLUDING PCB'S L-1040 AND L-1042 AND 13.8KV BUS
163 | 25-08099 | 07/21/2025 16:00 | 07/25/2025 16:00 | TOLEDO: 230/69KV TRANSFORMER 2, INCLUDING: 13.8KV BUS SECTION 2 AND STATION SERVICE TRANSFORMER 2 | NWACI, LOAD, SCORC | 17798875
164 | 25-02012 | 07/22/2025 07:30 | 07/22/2025 07:45 | GRAND COULEE: PCB 2192, GRAND COULEE: PCB 2196 | GEN, NOH, WOCN | 17115663
165 | 25-01201 | 07/22/2025 08:00 | 07/24/2025 17:00 | HILLS CREEK: B-1490 TERMINAL OF THE HILLS CREEK-OAKRIDGE SECTION OF THE HILLS CREEK-LOOKOUT POINT NO 1 115KV LINE |  | 17293823
166 | 25-02011 | 07/22/2025 11:15 | 07/22/2025 11:30 | GRAND COULEE: PCB 2192, GRAND COULEE: PCB 2196 | GEN, NOH, WOCN | 17115652
167 | 25-05570 | 07/22/2025 14:00 | 07/22/2025 17:00 | BONNERS FERRY-SMTH SMITH CREEK NO 1 115KV LINE |  | 17490035
168 | 25-05568 | 07/22/2025 14:00 | 07/22/2025 17:00 | MOYIE SPRINGS-BONNERS FERRY SECTION OF LIBBY-BONNERS FERRY NO 1 115KV LINE INCLUDING CBF MOYIE SUB AND MOYIE PH AND NBCH SUB | FLAT, SOB | 17490112
169 | 25-04718 | 07/22/2025 18:30 | 07/25/2025 15:00 | WAUTOMA: SCHULTZ 1 500KV LINE SERIES CAP GROUP 1 INCLUDING PCBS 5514 AND 5513 | NOH, WOCN | 17374898
170 | 25-02357 | 07/23/2025 07:00 | 07/24/2025 14:00 | GARRISON: PCB 4412 | MT-NW | 17191344
171 | 25-03139 | 07/23/2025 07:30 | 07/24/2025 15:00 | NAPAVINE: PCB 5229 | GEN, SOA, NOPE | 17323829
172 | 25-03328 | 07/23/2025 08:00 | 07/24/2025 15:00 | LOWER MONUMENTAL: PCB 4316 RELAYS | WOLM | 17568821
173 | 25-01750 | 07/23/2025 08:00 | 07/24/2025 15:00 | JOHN DAY: PCB 4158 | NWACI, WOJD, PDCI | 17094656
174 | 25-00942 | 07/23/2025 08:00 | 07/23/2025 15:00 | MONROE: 500KV CAP GROUP 3 INCLUDING PCB 5047 | WOCN, NI, NOEL, SOC, IROL | 16977205
175 | 25-08850 | 07/23/2025 08:00 | 07/24/2025 15:00 | CARLTON-WALNUT CITY SECTION OF FOREST GROVE-MCMINNVILLE NO 1 115KV LINE INCLUDING PCB B-131 AND 115KV AUX BUS |  | 17882357
176 | 25-03876 | 07/23/2025 12:30 | 07/23/2025 15:30 | -LVE- HOBACK: 115KV MAIN BUS INCLUDING THE SNAKE RIVER-HOBACK SECTION AND THE HOBACK-RAFTER J SECTION OF THE SNAKE RIVER-JACKSON NO 1 115KV LINE | SEIL, LOAD | 17345247
177 | 25-08422 | 07/24/2025 07:00 | 07/24/2025 17:00 | GRAND COULEE: PCB 5382 | NOH, WOCN | 17812384
178 | 25-07836 | 07/24/2025 08:00 | 07/24/2025 14:00 | SATSOP: PCBs A-616 AND A-619 | LOAD, SI, GEN | 17739542
179 | 25-05207 | 07/24/2025 09:00 | 07/24/2025 14:00 | MARION: 500KV CAP GROUP 1 INCLUDING PCB 4331 | WOCS, NWACI | 17455828
180 | 25-05208 | 07/24/2025 09:00 | 07/24/2025 14:00 | MARION: 500KV REACTOR 1 INCLUDING PCB 4012 | NWACI | 17455868
181 | 25-05209 | 07/24/2025 09:00 | 07/24/2025 14:00 | MARION: 500KV REACTOR 2 INCLUDING PCB 4020 | NWACI | 17455888
182 | 25-05907 | 07/24/2025 16:30 | 07/24/2025 17:00 | BIG EDDY: PCB A-842 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 6 230KV LINE | GEN, FCRPS
183 | 25-08914 | 07/25/2025 08:00 | 08/20/2025 15:00 | CARLTON: PCB B-131 INCLUDING 115KV AUX BUS |  | 17895686
184 | 25-00751 | 07/27/2025 22:00 | 08/01/2025 17:00 | GRAND COULEE: PCB 2292 | GEN, NOH, WOCN | 16847557
185 | 25-02442 | 07/28/2025 07:00 | 07/28/2025 08:00 | BROADVIEW-GARRISON NO 1 500KV LINE | MT-NW, GEN | 17191389
186 | 25-02359 | 07/28/2025 07:00 | 07/31/2025 14:00 | GARRISON: 500KV REACTOR 1 | MT-NW | 17191373
187 | 25-02785 | 07/28/2025 07:00 | 07/29/2025 15:00 | MALIN: PCB 4582 | NWACI, COI | 17730566
188 | 25-05168 | 07/28/2025 07:00 | 08/01/2025 17:00 | EUGENE-DILLARD SECTION OF EUGENE-ALVEY NO 2 115KV LINE |  | 17724213
189 | 25-03119 | 07/28/2025 07:00 | 07/31/2025 15:00 | YAAK-MOYIE SPRINGS SECTION OF LIBBY-BONNERS FERRY NO 1 115KV LINE | LOAD | 17293991
190 | 25-05909 | 07/28/2025 07:00 | 07/31/2025 17:00 | THE DALLES PH: 230/13.2KV BANK 10
191 | 25-05910 | 07/28/2025 07:00 | 07/28/2025 07:30 | BIG EDDY: PCB A-842 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 6 230KV LINE | GEN, FCRPS
192 | 25-06518 | 07/28/2025 07:30 | 07/31/2025 16:00 | ALVEY: PCB 5081 ALARMS | NWACI, EWEB | 17576661
193 | 25-03140 | 07/28/2025 07:30 | 07/29/2025 15:00 | NAPAVINE: PCB 5232 | PA, SOA, RP | 17323774
194 | 25-03577 | 07/28/2025 08:00 | 08/29/2025 16:00 | -PGE- BETHEL-MONITOR-MCLOUGHLIN 230KV LINE | NWACI, NOPE, SOA, WOCS
195 | 25-03333 | 07/28/2025 08:00 | 07/31/2025 15:00 | LOWER MONUMENTAL: PCB 4600 RELAYS | WOLM | 17330518
196 | 25-06196 | 07/28/2025 08:00 | 07/29/2025 12:00 | LANCASTER: A-1184 AND A-1559 TERMINALS OF THE RATHDRUM AVA-LANCASTER 230KV LINE | WOH
197 | 25-00069 | 07/28/2025 08:00 | 08/01/2025 15:00 | -PACW- PONDEROSA (PACW) - BALDWIN ROAD NO.1, 115KV LINE
198 | 25-06117 | 07/28/2025 08:00 | 07/29/2025 12:00 | RATHDRUM AVA-LANCASTER 230KV LINE INCLUDING LANCASTER: PCB A-1184 | WOH | 17537706
199 | 25-08371 | 07/28/2025 08:00 | 08/29/2025 16:00 | BETHEL (PGE)-MONITOR-MCLOUGHLIN 230KV LINE | SOA, NOPE, NWACI, LOAD, WOCS | 17292240
200 | 25-08090 | 07/28/2025 08:00 | 07/31/2025 17:00 | TAHKENITCH: 230/115KV TRANSFORMER 1 INCLUDING: PCB B-1570 | LOAD, SCORC | 17776872
201 | 25-04709 | 07/28/2025 08:00 | 07/31/2025 15:00 | KITSAP: 230/115KV TRANSFORMER 2 | LOAD, RP | 17374927
202 | 25-04187 | 07/28/2025 08:00 | 07/31/2025 15:00 | HARALUM: A-1435 RELAYS | WOM
203 | 25-02148 | 07/28/2025 09:00 | 07/31/2025 15:00 | GRIZZLY: PCB 5025 | NWACI | 17288011
204 | 25-02017 | 07/29/2025 07:30 | 07/29/2025 07:45 | GRAND COULEE: PCB 2492, GRAND COULEE: PCB 2496 | GEN, NOH, WOCN | 17115721
205 | 25-00329 | 07/29/2025 08:00 | 08/02/2025 15:00 | KNAPPA-FERN HILL SECTION OF DRISCOLL-ASTORIA NO 1 115KV LINE INCLUDING B-1813 DISCONNECT | SOA | 17133117
206 | 25-00462 | 07/29/2025 08:00 | 07/29/2025 17:00 | GOBLE-RAINIER SECTION OF ST HELENS-ALLSTON NO 1 115KV LINE | SOA, NOPE | 16842562
207 | 25-02018 | 07/29/2025 11:15 | 07/29/2025 11:30 | GRAND COULEE: PCB 2492, GRAND COULEE: PCB 2496 | GEN, NOH, WOCN | 17115722
208 | 25-06112 | 07/29/2025 12:30 | 07/30/2025 12:00 | LANCASTER: PCB A-1182 | WOH | 17536793
209 | 25-03141 | 07/30/2025 07:00 | 07/31/2025 15:00 | PAUL: PCB 4548 | WOCS, SOA, NOPE | 17323803
210 | 25-04191 | 07/30/2025 08:00 | 07/30/2025 15:00 | HARVALUM: PCB A-1435, INCLUDING 230 KV CAP GRP #1 | WOM | 17337311
211 | 25-01756 | 07/30/2025 08:00 | 07/31/2025 15:00 | JOHN DAY: PCB 4179 | NWACI, WOJD, PDCI | 17094666
212 | 25-06119 | 07/30/2025 12:30 | 07/31/2025 15:00 | LANCASTER: PCB A-1186 | WOH | 17541363
213 | 25-06136 | 07/31/2025 07:00 | 07/31/2025 12:00 | MURRAY: PCB B-1748 BFR | SOC/NOEL | 17692485
214 | 25-01074 | 07/31/2025 07:30 | 07/31/2025 16:30 | MACKS INN-MADISON NO 1 115KV LINE
215 | 25-06952 | 07/31/2025 12:00 | 07/31/2025 12:30 | MURRAY: PCB B-1745 | SOC, NOEL, LOAD | 17692482
216 | 25-02443 | 07/31/2025 13:00 | 07/31/2025 14:00 | BROADVIEW-GARRISON NO 1 500KV LINE | MT-NW, GEN | 17191395
217 | 25-08492 | 07/31/2025 14:00 | 07/31/2025 17:00 | BONNEVILLE PH 1-NORTH BONNEVILLE NO 2 230KV LINE | GEN, WOCS, FCRPS | 17817974
218 | 25-05911 | 07/31/2025 16:30 | 07/31/2025 17:00 | BIG EDDY: PCB A-842 OF THE DALLES PH-BIG EDDY NO 6 230KV LINE | GEN, FCRPS